## BREEAM чек-лист
Yandex, Сколково. Матрица требований BREEAM NC Int 2016
|  | регион 2 по BREEAM | [11 empty] | Available | Управление | Здоровье | Энергия | Транспорт | Вода | Материалы | Отходы | Экология | Загрязнение | Инновации | Всего
зона осадков 1 по BREEAM
Критерий | Yandex | Название критерия | Требования BREEAM | Вопросы Заказчику | Минимальные требования | Возможный балл | Оценка выполнения |  |  | Вес критерия (возможный), % | Полученный балл | Полученный балл (возможный) | Вес полученных критериев, % | Weight, % | 11.11 | 15.19 | 17.01 | 4.25 | 6.07 | 10.53 | 9.72 | 13.97 | 12.15 | 10 | 110
[7 empty] | да | возможно | нет |  |  |  |  | Credit | 21 | 18 | 29 | 11 | 9 | 12 | 8 | 10 | 13 | 20 | 151
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | MAN - Management MAN - Менеджмент |  |  |  | 21 |  |  |  | 9.5229 | 14 | 19 | 7.4067
MAN 01.01-04 |  | Консультации с заинтересованными сторонами | Проведены консультации с заинтересованными сторонами, участвующими в реализации проекта до разработки концепции (определение целей устойчивого развития и задач, участников, сроки, бюджет, ограничения, риски и пр.) | Планируется ли проведение совещания-встречи с ключевыми участниками реализации проекта: - собственником здания; - BREEAM консультантом; - архитекторами, проектировщиками; - строителями; - представителями эксплуатирующей организации? |  | 1 | 1 |  |  | 0.52905 | 1 | 1 | 0.52905
MAN 01.05-08 |  | Консультации с заинтересованными сторонами | Проведена консультация с заинтересованными сторонами - внедряются улучшения по теме устойчивого развития. 1. Функциональность, качество строительства и влияние (включая эстетику); 2. Предоставление внутренних и внешних объектов инфраструктуры (для будущих посетителей и сотрудников зданий); 3. Управление и оперативные последствия; 4. Последствия использования ресурсов технического обслуживания; 5. Воздействие на местное сообщество, например, влияние на пробки и общ транспорт; 6. Возможности для совместного использования помещений и инфраструктуры с сообществом; 7. Соответствие нормативным требованиям; 8. Инклюзивность и доступность; | Планируется ли проведение совещания-встречи с третьими заинтересованными сторонами: - специализированными экспертами (эксперты уникальных зданий); - представителями местной администрации (района/города); - будущими пользователями здания? |  | 1 | 1 |  |  | 0.52905 | 1 | 1 | 0.52905
MAN 01.09-11 |  | Назначение специалиста по устойчивому развитию на этапе концепции | Назначен специалист по устойчивому развитию BREEAM AP на этапе концепции. Достижение целевых показателей на этапе ПД. | Есть ли возможность привлекать на все ключевые совещания по проекту специалиста с квалификацией BREEAM AP на этапе проектирования? |  | 1 | 1 |  |  | 0.52905 | 1 | 1 | 0.52905
MAN 01.12-14 |  | Назначение специалиста по устойчивому развитию на этапе разработке ПД и РД | Назначение специалиста по устойчивому развитию BREEAM AP (на этапе разработки ПД и РД для мониторинга), присутствие на совещаниях, подготовка специалистом по УР отчетности, не реже чем начало и окончание каждого этапа. | Есть ли возможность привлекать на все ключевые совещания по проекту специалиста с квалификацией BREEAM AP на всех этапах проекта (в т.ч. строительство и ввод в эксплуатацию)? |  | 1 | 1 |  |  | 0.52905 | 1 | 1 | 0.52905
MAN 02.01-03 | No | Элементарный анализ стоимости жизненного цикла | Будет ли проведен анализ стоимости жизненного цикла (LCC) в соответствии с ИСО 15686-5:2008 на период 20, 30, 50 или 60 лет? | Есть ли возможность провести детальный анализ стоимости жизненного цикла (LCC) в соответствии с ИСО 15686 |  | 2 | 0 | 2 |  | 1.0581 | 0 | 2 | 0
MAN 02.04-05 |  | Оценка вариантов анализа стоимости жизненного цикла на уровне компонентов | Разработка плана стоимости жизненного цикла LCC на этапе РД по ISO 15686-5: 2008 на уровне компонентов - фасады, отделка, наружные территории, инженерные системы. Выражение в виде стоимости м2 на каждый компонент. | Есть ли возможность провести анализ стоимости жизненного цикла (LCC) укрупненных компонентов здания в соответствии с ИСО 15686? |  | 1 |  | 1 |  | 0.52905 |  | 1
MAN 02.06 |  | Отчет о капитальных затратах | Отчетность о капитальных затратах в BREEAM Assessment scoring and reporting tool: строительство, включая подготовительные работы, материалы, оборудование и оплата труда; Управление стройплощадкой; Финансирование строительства; Страхование и налоги; Контроль и проверка. | Возможно ли предоставить смету на девелопмент проекта, в т.ч. проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию и затраты на другие услуги по сопровождению? |  | 1 | 1 |  |  | 0.52905 | 1 | 1 | 0.52905
MAN 03.01 |  | Обязательное требование сертификации: приобретение легально добытой древесины | Все лесоматериалы имеют сертификат FSC | Могут ли все деревосодержание материалы приобретаться из надежных источников (сертификат FSC)? | Excellent | Prerequisite
MAN 03.02 |  | Предварительное условие критерия: Соблюдение национального законодательства в области здравоохранения и безопасности | Национальное законодательство в области здравоохранения, техники безопасности и охраны труда, а также соответствующие нормативы для строительных участков выполняются | Возможно ли предоставить подтверждение соблюдения законодательных требований по технике безопасности, охраны здоровья? | Excellent | Prerequisite
MAN 03.03-04 |  | Система экологического менеджмента у подрядчика строительства. Защита от строительного загрязнения. | Генеральный подрядчик применяет соответствующую Систему Экологического Менеджмента ISO 14001, включающую в себя следующее: - План по защите от строительного загрязнения. Отчеты (раз в 2 месяца); - Инструкция для работников для ознакомления (пункты из Плана по защите от строительного загрязнения); - Подтверждение проведение инструктажа; - План подъезда и зоны разгрузки для компаний, доставляющих материалы; - Жалобная книга; - Информационная табличка-план с указанием расположения ближайшего отделения полиции и больницы (с отделением неотложной помощи); - Журнал происшествий (Форма журнала утверждена Постановлением Минтруда от 24.10.2002 № 73 (Форма 9)); - Спецификация на светильник(и), работающие от энергии солнца (хотя бы 1 шт.). Фото работающего светильника; - План эвакуации при пожарах и других ЧС; - План участка с указанием: - путей отвода вод (дренаж, колодцы-отстойники); - ограждения (с подкопанным геотекстилем - silt-fence); - зон для курения (не ближе 10 м от входов). | Есть ли возможность предоставить подтверждение сертификации по ISO 14001 Генерального подрядчика? |  | 1 | 1 |  |  | 0.52905 | 1 | 1 | 0.52905
MAN 03.05-07 |  | Участие специалиста по устойчивому развитию на этапе строительства | На стадии строительства назначен специалист по устойчивому развитию BREEAM AP для достижения целевых показателей, который прописан в договоре с генеральным подрядчиком | Есть ли возможность прописать в требованиях для Подрядчика участие BREEAM AP |  | 1 | 1 |  |  | 0.52905 | 1 | 1 | 0.52905
MAN 03.08-09 |  | Продуманный подход к строительству | Генеральный подрядчик использует продуманную схему строительства. (1 балл - 6 критериев в 4х разделах. 2 балла - все критерии в 4х разделах чек листа А1). | Будет ли прорабатываться схема ответственного строительства для работ Генподрядчика (например, ограничения проведения шумных работ и предупреждения о них, покрытие пыльных материалов, площадка для хранения жидкостей с опасными составляющими) | Excellent | 2 | 1 | 1 |  | 1.0581 | 1 | 2 | 0.52905
|  |  | Отчеты по выполнению мероприятий по ответственным практикам строительства (Чек-листА1) | [6 empty] | 0
|  |  | Инструкция для работников для ознакомления (пункты из Плана по ответственному строительству) - общая инструкция с указанной в критерии MAN03.03-04 | [6 empty] | 0
|  |  | Подтверждение проведение инструктажа - общее с указанным в критерии MAN03.03-04 | [6 empty] | 0
|  |  | План участка с указанием: - парковки на время строительства на участке или рядом с ним - путь от остановки общественного транспорта до входа в строительный городок с расстоянием | [6 empty] | 0
|  |  | Письмо-уведомление о проведении строительных работ (Раздел Чек-Листа А1 Добрососедство) | [6 empty] | 0
|  |  | Паспорт объекта, с указанием информации: - Срок строительных работ; - Контактные данные Ген.Подрядчика (номер телефона / веб-сайт / адрес электронной почты | [6 empty] | 0
|  |  | Подтверждение отсутствия светового загрязнения во время строительства (все освещение не должно светить выше горизонтальной линии или за территорию строительства) - может быть частью экологической политики | [6 empty] | 0
|  |  | Мероприятия по энергосбережению на объекте - может быть частью экологической политики | [6 empty] | 0
|  |  | Мероприятия по экономии воды на объекте - может быть частью экологической политики | [6 empty] | 0
|  |  | Мероприятия по снижению поверхностных стоков на объекте (как собирается вода, отстаивается и отправляется далее) - может быть частью экологической политики | [6 empty] | 0
|  |  | Подтверждение, что все сотрудники снабжены идентификационной карточкой с фотографией | [6 empty] | 0
|  |  | Оценка эколога по решениям минимизации воздействия на окружающую среду строительной площадки | [6 empty] | 0
|  |  | Подтверждение выполненных мероприятий независимым лицом с опытом 5 лет | [6 empty] | 0
MAN 03.10-16 |  | Контроль воздействия строительства: потребление коммунальных услуг | Измерение/контроль потребления коммунальных услуг (utility consumption) на участке в течение строительства | Возможно ли собирать информацию по потреблению энергии и воды во время строительства? |  | 1 | 1 |  |  | 0.52905 | 1 | 1 | 0.52905
MAN 03.17-19 |  | Контроль воздействия строительства: материалы, отходы | Измерение/контроль транспортировки строительных материалов и отходов (Объем, расстояние, тип машины и топлива, расход топлива) | Возможно ли собирать данные по цепочке поставок материалов и транспортировке отходов (первичная локация для материалов, конечная для отходов и тип используемого транспорта)? |  | 1 |  | 1 |  | 0.52905 |  | 1
MAN 04.01-04 |  | Планирование приемки систем, ответственные, график | Разработан и учтен график приемки систем (до ввода объекта в эксплуатацию) и распределены обязанности, описаны стандарты приемки. Ответственный - представитель команды проекта. | Есть ли возможность предоставить план приемки и передать его BREEAM специалисту по приемке для проверки? |  | 1 | 1 |  |  | 0.52905 | 1 | 1 | 0.52905
MAN 04.05-06 |  | Независимая приемка инженерных систем | Назначен независимый специалист по вводу в эксплуатацию. Проверка проектной документации и предоставление рекомендаций по упрощению приемки, контроль приемки систем | Есть ли возможность привлечь специалиста по BREEAM приемке для физической приемки систем на этапе сдачи объекта? |  | 1 | 1 |  |  | 0.52905 | 1 | 1 | 0.52905
MAN 04.07-09 |  | Приемка ограждающих конструкций здания | Обследование при вводе в эксплуатацию фасада здания (building fabric), в том числе: - тепловизионное обследование специалистом категории 2 согласно ISO 18436-7: 2014 или 6781-3: 2015; ИЛИ - проверка герметичности по ISO 6781-3:2015, ISO 6781:1983, ISO 9972:2015 специалистом с аккредитацией ISO 17024. | Возможно ли провести тепловизионное обследование специалистом категории 2 согласно ISO 18436-7: 2014 (или ISO 6781-3: 2015) или проверку герметичности по ISO 6781-3:2015, ISO 6781:1983, ISO 9972:2015 специалистом с аккредитацией ISO 17024? |  | 1 | 1 |  |  | 0.52905 | 1 | 1 | 0.52905
MAN 04.10-11 |  | Сдача объекта в эксплуатацию | - Разработано руководство пользователя до ввода в эксплуатацию; - Создан график обучающих курсов для людей, эксплуатирующих здание / управляющих зданием при сдаче проекта (at handover) | Возможно ли составить руководство пользователя зданием (описание назначения и систем здания, документация по эксплуатации и ремонту систем, учеть обучение команды обслуживания здания)? | Excellent | 1 |  |  |  | 0.52905
MAN 05.01-02 |  | Обслуживание объекта после сдачи в эксплуатацию | Предоставлена дальнейшая поддержка в обслуживании проекта людям, эксплуатирующим здание (1 мес - физ. обслуживание, 12 мес - доступная помощь специалистов инженеров) Сбор данных о потребления ресурсов зданием 12 мес после начала эксплуатации | Есть ли возможность обеспечить постпроектное обслуживание здания и сбор информации о потреблении ресурсов в течение года после начала эксплуатации? |  | 1 | 1 |  |  | 0.52905 | 1 | 1 | 0.52905
MAN 05.03 |  | Сезонная приемка после сдачи в эксплуатацию | Проведение сезонной приемки в течение 12 месяцев после того, как здание в значительной степени уже будет занято людьми | Возможно ли провести сезонную приемку здания (через пол года после ввода здания в эксплуатацию - зима/лето)? | Excellent | 1 | 1 |  |  | 0.52905 | 1 | 1 | 0.52905
MAN 05.04-05 |  | Постпроектная оценка независимой третьей стороной | - Обзор целей проекта и процессов - Проведена оценка удовлетворенности людьми, находящимися в здании, через год, с момента их первого пребывания в здании (микроклимат, доступность, инфраструктура, эксплуатация и тд). - Потребление энергии и воды | Возможно ли провести анкетирование сотрудников по удовлетворенности зданием? |  | 1 |  |  |  | 0.52905
|  | HEA - Health and wellbeing HEA - Здоровье и благополучие |  |  |  | 18 |  |  |  | 15.19 | 14 | 15 | 11.8144
HEA 01.01 |  | Обязательное требование сертификации к лампам освещения | Все люминесцентные оснащены высокочастотными балластами | Возможно ли обеспечить высокочастотные балласты для приборов освещения или использовать только LED освещение? | Excellent | Prerequisite
HEA 01.02-03 |  | Контроль бликов | Предусмотрен контроль бликов для пользователей здания: - низкие навесы для окон, маркиза; - римские шторы, жалюзи (пропускание света менее 10%); - биоклиматическое проектирование; - ламели снаружи | Есть ли возможность обеспечить отсутствие бликов (прямых солнечных лучей / яркого естественного освещения), например установку жалюзей? |  | 1 | 1 |  |  | 0.84389 | 1 | 1 | 0.84389
HEA 01.04 |  | Естественное освещение | Для офисов в широте 55-60°, минимум в 80% площадей выполняется: атриумы КЕО ≥ 3,1%, комнаты обучений и лекций КЕО ≥ 2,1%, занимаемые помещения, где люди проводят более 30мин в день КЕО ≥ 2,1%. И Коэффициент равномерности не менее 0,3; Коэффициент равномерности не менее 0,7 в помещениях с остекленными крышами. ИЛИ | Есть ли возможность провести оценку естественной освещенности с помощью ПО или расчетным методом? |  | 1 | 1 |  |  | 0.84389 | 1 | 1 | 0.84389
|  |  | Минимум в 80% площадей каждого вида помещений выполняется: - атриумы - ср освещенность 300Лк, мин освещенность 210Лк для более 2650 часов в год; - комнаты обучений и леций - ср освещенность 300Лк, мин освещенность 90Лк для более 2000 часов в год; - занимаемые помещения, где люди проводят более 30мин в день - ср освещенность 300Лк, мин освещенность 90Лк для более 2000 часов в год. |  |  | или 1
HEA 01.05-06 |  | Виды из окон | Для 95% площади пола предусмотрен достаточный вид из окна на высоте 1,2-1,3м. Снаружи на расстоянии 10м от окон не должно быть никаких препятствий. Расстояние от окна до рабочего стола и площадь окна в % от площади окружающей стены: <7м - 20%, 8-11м - 25%, 11-14м - 30%, >14м - 35%. | Есть ли возможность спроектировать здание со свободным доступом к качественным видам из окон на окружающую среду? |  | 1 | 1 |  |  | 0.84389 | 1 | 1 | 0.84389
HEA 01.07-13 |  | Внутреннее и наружное искуственное освещение: зонирование и контроль | - Уровни внутреннего и наружного освещения, зонирование, а также регулировка освещения спроектированы в соответствии с ЕN 12464-1:2011, ЕN 12464-2:2007 и ЕN 13201; - Равномерность освещения соответствует местным стандартам - Освещение спроектировано так, чтобы не образовывались блики и мерцание (н-р, ограничить яркость светильников, для аплайтинга ограничение яркости освещаемого потолка, для прямого света ограничить яркость освещения потолка и стен); - В офисах зонирование освещения спроектировано так, чтобы контроль осуществлялся индивидуально по зонам для не более четырех рабочих мест; - Индивидуальный контроль освещения в комнатах обучения, библиотек, местах отдыха, кафе. | Есть ли возможно обеспечить пользовательский контроль освещения по раздельным зонам? |  | 1 | 1 |  |  | 0.84389 | 1 | 1 | 0.84389
HEA 02.01 |  | Обязательное требование сертификации по запрету асбеста | Запрещено использование в пределах здания материалов, содержащих асбест | Есть ли возможность исключить использование материалов, содержащих асбест? | Excellent | Prerequisite
HEA 02.02 |  | Планирование качества внутреннего воздуха | Разработан план качества воздуха, а здание спроектировано так, чтобы минимизировать загрязнения воздуха (проветривание перед сдачей в эксплуатацию, анализ качества воздуха третьей стороной и тд) | Есть ли возможность включить требование по разрабтке плана по управлению качеством воздуха во время строительства (для ген. порядчика)? |  | 1 | 1 |  |  | 0.84389 | 1 | 1 | 0.84389
HEA 02.03-08 |  | Вентиляция | Здание спроектировано так, чтобы минимизировать концентрацию и рециркуляцию в нем загрязняющих веществ. - расположение вытяжных устройств, воздухозаборников на расстоянии более 10 м друг от друга, от источников внешнего загрязнения - фильтры (в соответствии с расчетом, предположительно не ниже F7) - датчики диоксида углерода (СО₂) или датчики качества воздуха в помещениях с непредсказуемой или большой заселенностью - датчики соединены с системой механической вентиляции, и обеспечивают работу системы вентиляции помещения контролируемой по уровню потребности - запрет на курение в здании | Возможно ли учесть при проектировании следующие параметры: - возможность регулирования вентиляции для помещений с переменным присутствием людей; - установить фильтры F7; - расположение вытяжных устройств, воздухозаборников на расстоянии более 10 м друг от друга и от источников внешнего загрязнения? |  | 1 | 1 |  |  | 0.84389 | 1 | 1 | 0.84389
HEA 02.09-10 | No | Выбросы от строительных материалов | Выполнен критерий 2 И По меньшей мере, 4 из 5 типов строительных материалов (краски и внутренние покрытия; древесина; напольные покрытия; потолок, стены, звуко и теплоизоляция; клей и герметики) соответствуют значениям предельных выбросов (ЛОС), требованиям тестирования и дополнительным требованиям (контроль содержания растворителей + тестирования по европейским требованиям) | Возможно ли учесть содержание ЛОС и формальдегидов при закупке строительных материалов? |  | 1 |  |  |  | 0.84389
HEA 02.11-17 | No | Измерение качества внутреннего воздуха | Выполнен критерий 2 И Уровни содержания формальдегида измерены после завершения строительства и должны быть ≤ 100 мг/ м³ за период 30 мин по ISO 16000-2 и ISO 16000-3. Концентрация ЛОС после строительства, но до сдачи, не должна превышать 300 мг/ м³ за 8 часовой период в соответствие с ISO 16000-5 и ISO 16000-6 или ISO 16017-1. Если уровни превышают указанные лимиты, то проектная группа подтверждает, что будут приняты меры в соответствии с планом управления качеством воздуха для снижения общей концентрации ЛОС и формальдегида до уровня ниже предельных значений. | Возможно ли провести тестирование содержания формальдегидов и ЛОС в воздухе после завершения строительства? |  | 1 |  |  |  | 0.84389
HEA 02.18-19 | No | Адаптивность - Потенциал для естественной вентиляции | Система вентиляции здания спроектирована так, чтобы иметь возможность обеспечения естественной вентиляции в занимаемых помещениях. Естественная вентиляция должна обеспечивать 2 варианта кратности воздухообмена: - Высокий уровень позволяет удалять запахи и предотвращать перегрев в летнее время; - Нижний уровень обеспечивает свежий воздух без сквозняков. Площадь открываемого окна равна 5% от площади пола. Для помещений глубиной 7-15м обеспечить перекрестную вентиляцию. ИЛИ Занимаемые людьми помещения должны иметь достаточную вытяжку, приток и кртность воздухообмена. Подтверждение может быть достигнуто моделированием воздушных потоков. | Планируется ли обеспечение естественной вентиляции в здании? |  | 1 |  |  |  | 0.84389
HEA 04.01-04 |  | Тепловое моделирование | Проведено тепловое моделирование проекта PMV по ISO 7730:2005 (определение уровня теплового комфорта по зонам здания, оценка удовлетворенности, стратегия зонирования и контроля) | Будут ли учитываться и контролироваться параметры комфорта микроклимата (например температура, влажность) |  | 1 | 1 |  |  | 0.84389 | 1 | 1 | 0.84389
HEA 04.05-08 |  | Адаптивность здания для изменения климата | 1-4 выполнены Проект здания адаптирован для прогнозируемого сценария изменения климата. Расчет PMV в программе с расширенным пакетом. | Будут ли предусмотрены решения по адаптативности здания к климатическим изменениям? |  | 1 |  |  |  | 0.84389
HEA 04.09-11 |  | Тепловое зонирование и контроль | 1-4 выполнены Содержание в тепловом моделировании информации о разработке теплового зонирования и стратегии контроля. Тепловое зонирование учитывает индивидуальный контроль тепла, настройка систем с целью избежания конфликта | Предусматривается ли в здании тепловое зонирование и обеспечение температурного контроля по зонам? |  | 1 | 1 |  |  | 0.84389 | 1 | 1 | 0.84389
HEA 05.01 |  | Предварительное условие критерия: Назначение квалифицированного акустика | Назначен квалифицированный специалист по акустике (для возможности своевременного экспертного мнения на вопросы) | Есть ли возможность привлечь специалиста по акустике на ранних стадиях проектирования? |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0.84389
HEA 05.02-06 |  | Уровень шума в помещениях и звукоизоляция | Уровень шума в помещениях и звукоизоляция соответсвует требуемым лимитам. Специалист акустик проводит: - анализ на этапе проектирования - фактические измерения для подтверждения соответствия определенных помещений требованиям допустимого уровня. | Есть ли возможность провести акустический анализ помещений на этапе проектирования и фактическую проверку акустических характеристик после завершения строительства? |  | 1 | 1 |  |  | 0.84389 | 1 | 1 | 0.84389
HEA 05.07 |  | Время ревербирации | Соблюдение требований российских норм или требований BREEAM по времени реверберации в комнатах для выступлений и концертов. | Есть ли в здании помещения для выступлений, требующих анализа времени реверберации (например конференц-залы)? |  | 1 | 1 |  |  | 0.84389 | 1 | 1 | 0.84389
HEA 06.1-11 |  | Безопасный доступ | В случае, если имеется внешняя территория участка, обеспечен безопасный доступ для пешеходов и велосипедистов | Есть ли возможность обеспечить безопасный доступ в здание пешеходам и велосипедистам? |  | 1 | 1 |  |  | 0.84389 | 1 | 1 | 0.84389
HEA 06a.12-14 |  | Доступность для людей с ограниченными возможностями - нежилье | Здание спроектировано таким образом, чтобы соответствовать назначению, быть подходящим и доступным для всех потенциальных пользователей (Доступ для инвалидов, детей, стариков и др., система навигации) | Есть ли возможность обеспечить комфортное пребывание людей с ограниченными возможностями на территории здания (например пандусы, шрифт Брайля)? |  | 1 | 1 |  |  | 0.84389 | 1 | 1 | 0.84389
HEA 07.01-02 | No | Оценка опасных природных явлений (кроме наводнений) | Будет ли проведен анализ риска природных катастроф и представлены меры по смягчению последствий, если риски выявлены? | Есть ли возможность провести оценку рисков природных катастроф и разработать план по смягчению их последствий? |  | 1 |  | 1 |  | 0.84389 |  | 1
HEA 09.01-02 |  | Минимизация риска микробного заражения | - Все системы водоснабжения здания спроектированы в соответствии с национальными практиками, надлежащим образом, чтобы минимизировать риск микробного заражения; - Там, где требуется увлажнение воздуха, устанавливается отказоустойчивая система увлажнения | Есть ли возможность исключить риск микробного заражения воды при проектировании систем водоснабжения (и других систем, использующих воду) здания? | Excellent | Prerequisite
HEA 09.03 |  | Обеспечение питьевой водой | Предоставляется доступ сотрудникам к питьевой воде. Нельзя использовать фонтанчики и бутилированную воду. Это может быть пирифаер или фильтр, подключенный к водопроводу. | Есть ли возможность обеспечить свободный доступ к питьевой воде для пользователей здания? |  | 1 | 1 |  |  | 0.84389 | 1 | 1 | 0.84389
|  | ENE - Energy ENE - Энергия |  |  |  | 29 |  |  |  | 17.01 | 18 | 23 | 10.5579
ENE 01.01 Opt1 |  | Энергомоделирование здания, оценка энергетических показателей. | Энергомоделирование. Выполнены обязательные требования АШРАЕ 90.1-2013. Рссчитан Коэффициент энергетической эффективности для Международных проектов нового строительства (EPRINC) Сравнение полученного EPRINC с контрольными параметрами, указанными в Техническом Руководстве. Минимум 6 для Excellent и 10 для Outstanding | Возможно ли организовать встречу для проработки решений по улучшению энергоэффективности здания: - оптизиация работ систем за счет автоматизации вентиляции, отопления для помещений где не постоянное присутствие людей (н-р, конференц зал) - работа систем вентиляции и освещения по датчиками СО2 - использование систем рекуперации и рециркуляции - использование в ограждающих конструкциях материалов низкой теплопроводности - приобретение оборудования инженерных систем с высокими показателями энрегоэффективности - плантруется ли установка солнечных панелей - провести анализ возможности и окупаемости применения водородной энергетики - возможность внедрения система использования энергии по запросу (demand response)? | Excellent | 15 | 11 |  |  | 8.7983 | 11 | 11 | 6.4521
ENE 01.02-03 Opt2 | No | Оценка конструктивных характеристик здания (допустима при отсутствии национальной методологии расчета энергопотребления) | ИЛИ Применял ли квалифицированный инженер по энергомоделированию или аккредитованный профессионал Чеклист A5 (Checklist A5) из Технического Руководства для определения количества баллов к получению по данному вопросу и подтвердил, что все пункты, выбранные в Чеклисте A5 соответствуют типу здания и местным климатическим условиям в целях получения максимально 10 баллов из доступных? Минимум 6 для Excellent и 10 для Outstanding |  | Excellent | или 10
ENE 02a.01-04 |  | Измерение энергопотребления главных систем | Внедрена BMS и установлены счетчики для контроля энергопотребления как минимум 90% годовой выработки каждым видом энергоресурса по определенным (на системы, которые потребляют менее 10% в год счетчик не нужен). | Планируется ли установка счетчиков на все источники энергии (тепло, элетричество, газ)? | Excellent | 1 | 1 |  |  | 0.58655 | 1 | 1 | 0.58655
ENE 02a.05 |  | Измерение энергопотребления функциональных зон | Внедрена система управления зданием или установлены счетчики для контроля энергопотребления функциональных зон здания/арендатора | Будет ли измеряться энергопотребление отдельных функциональных зон с помощью счетчиков: - офисы - столовая? |  | 1 | 1 |  |  | 0.58655 | 1 | 1 | 0.58655
ENE 03.01 |  | Наружное освещение | Здание было спроектировано для функционирования без необходимости наружного освещения (которое включает в себя освещение здания, вывесок и входа) ИЛИ | Есть ли наружное освещение? |  | 1 | 1 |  |  | 0.58655 | 1 | 1 | 0.58655
ENE 03.02-03 |  | Наружное освещение | Cветоотдача наружных осветительных приборов в зоне строительства составляет не менее 60 люмен/ Ватт Все наружные световые приборы автоматически контролируются для предотвращения их работы в дневное время и обнаружения присутствия в зонах прерывистого движения пешеходов. | Будут ли выполняться требования по светоотдаче наружных осветительных приборов? |  | или 1
ENE 04.01-03 | No | Пассивное проектирование | Получен балл HEA 04.01-01/ Использованы меры пассивного проектирования (passive design measures), которые снижают энергопотребление здания и выбросы СО2 на 5%. | Есть ли возможность использовать решения пассивного проектирования: - проработка теплоемкости конструкций - решения по затенению и доступу солнечного света - естественная вентиляция? |  | 1 |  | 1 |  | 0.58655 |  | 1
ENE 04.04-06 | No | Естественное охлаждение | Получен балл ENE 04.01-03. Внедрена система естественного охлаждения (free cooling measures), любой пункт: 1. Охлаждение в ночное время 2. Грунтовый цикл воздушного охлаждения 3. Пассивная вытесняющая вентиляция 4. Охлаждение грунтовыми водами 5. Охлаждение поверхностными водами 6. Охлаждение прямым или косвенным испарением 7. Адсорбционное осушение воздуха и охлаждение испарением, используя отработанное тепло 8. Абсорбционное охлаждение, использую отработанное тепло | Возможно ли внедрить системы естественного охлаждения (например охлаждение испарением, охлаждение в ночное время)? |  | 1 |  |  |  | 0.58655
ENE 04.07-08 | No | Применение технологий низкого и нулевого уровня выделения углерода | Применяются технологии с низким или нулевым выбросом углерода (LZC technology) в соответствии с технико-экономическим исследованием, проведенным к завершению предпроектной стадии | Будут ли применяться технологии с низким или нулевым выбросом углерода (LZC technology)? |  | 1 |  |  |  | 0.58655
ENE 05.01-02 | No | Энергоэффективные системы охлаждения, установка, приемка | Разработана стратегия проектирования и установки систем охлаждения. Энергоэффективность системы охлаждения, учет энергопотребления, проектирование осуществлено с целью сокращения дополнительных тепловых нагрузок | Есть ли возможность провести встречу с участием эксперта по вопросам улучшения энергоэффективности систем охлаждения |  | 1 | 1 |  |  | 0.58655 | 1 | 1 | 0.58655
ENE 05.03 | No | Критерии энергоэффективности систем охлаждения | Система охлаждения имеет надежные и проверенные составляющие, которые отвечают опубликованным критериям энергоэффективности? | Есть ли возможность провести расчет эффективности решений систем охлаждения |  | 1 | 1 |  |  | 0.58655 | 1 | 1 | 0.58655
ENE 05.04-05 | No | Выбросы парниковых газов систем охлаждения | Будет ли система охлаждения демонстрировать экономию косвенных выбросов парниковых газов? | Будет ли возможность произвести расчет выбросов парниковых газов от систем охлаждения |  | 1 | 1 |  |  | 0.58655 | 1 | 1 | 0.58655
ENE 06.01 |  | Энергоэффективное оборудование транспортировки | - Анализ спроса на количество и размер лифтов, эскалаторов и траволаторов; - Наличие маркировки класса энергоэффективности по ISO 25745-2 или -3; - Использование регенеративных систем (у лифтов); - Указание энергопотребления | Возможность проведения детального анализа энергоэффективности вертикального транспорта. Есть ли возможность приобретения лифтов с маркировкой ISO 25745-2. |  | 1 |  | 1 |  | 0.58655 |  | 1
ENE 06.02-06 |  | Энергосберегающие функции внутреннего транспорта | Будут ли выполняться критерии соответствующих энергосберегающих функций (элементов)? | Есть ли возможность внедрения решений по автоматизации лифто на этапе эксплуатации (например, работа лифтов в режиме ожидания в период не максимальных нагрузок) |  | 2 |  | 2 |  | 1.1731 |  | 2
ENE 08.01-03 |  | Энергоэффективное технологическое оборудование | Что из нижеперечисленного будет присутствовать? (Таблица 29: Примеры решений, которые помогут выполнить соответствие критериям, для сокращения энергетической нагрузки оборудования от систем, оказывающих значительное воздействие). Учет улучшенных параметров энергопотребления технологического оборудования в энергозатратах (т.е. при энергомоделировании) A) Подключяемое оборудование и оборудование небольшой мощности? (офисное, отопление, пр) B) Бассейн? C) Общая прачечная? D) Дата-Центр? E) Рабочие зоны с интенсивным использованием IT (IT-intensive)? F) Жилые зоны? H) Кухни? Бытовые приборы - холодильники, стиральные машины, кондиционеры и пр | Будет ли возможность приобретать энергоэффективное технологическое оборудования: - оборудование для кухнь и столовой (бытовые плиты, посудомоечные машины, холодильники, вытяжки) - оборудование для офиса (компьютеры, принтеры) - оборудование серверной |  | 2 | 1 | 1 |  | 1.1731 | 1 | 2 | 0.58655
|  | TRA - Transport TRA - Транспорт |  |  |  | 11 |  |  |  | 4.25 | 8 | 12 | 3.0909
TRA 01.01-02 |  | Индекс доступности общественного транспорта | Индекс Доступности общественного транспорта для оцениваемого здания (accessibility index - AI): Баллы присуждаются в соответствии с Таблицей 30 в зависимости от кол-ва остановок общ транспорта в час. Остановка автобуса должна находится в пределах 650м от входа по безопасному пешеходному пути, остановка трамвая соответственно 1000м ИЛИ | Сколько маршрутов общественного транспорта останавливаются в пределах пешей доступности (10 минут пешком)? Есть ли внтурненний маршрутный транспорт? |  | 5 | 3 | 2 |  | 1.9318 | 3 | 5 | 1.1591
TRA 01.03 | No | Выделенное автобусное сообщение | Здание должно обслуживаться специальным автобусным маршрутом (при непозможности достижения подкритериев 1-2) | Будет ли здание обслуживаться специальным автобусным маршрутом? |  | или 1 |  |  | 1
TRA 02.01-02 |  | Близость к местам предоставления услуг | Здание располагается на расстоянии 500м к пунктам предоставления услуг (макс 1 - 2 балла в зависимости от типа здания). Обязательно 2 услуги: кафе, банкомат, спортзал/зона отдыха. Дополнительно 2-7: зона отдыха на свежем отдыхе, почта, аптека, поликлиника, детсад/школа, общественное место для общения людей. | Какие сервисы есть в 5-7 минутной доступности (магазин, столовая, банк, аптека и др.)? |  | 1 | 1 | 1 |  | 0.38636 | 1 | 2 | 0.38636
TRA 03a.01-05 |  | Альтернативные виды транспорта, инфраструктура | Выполнена одна из опций, указанных в Техническом Руководстве: Опция 1: Развитие велосипедной инфраструктуры за территорией участка, согласование с властями Опция 2: Улучшение доступности общественного транспорта, согласование с властями Опция 3: электрозарядки для более 3% парковок Опция 4: Внедрена программа car sharing, привилегированные парковки у входа для car sharing (для более 5% парковок) Опция 5: велопарковки, душевые, раздевалки, места для сушки одежды | Могут ли быть внедрены в проект следующие решения по альтернативному транспорту: - Развитие велосипедной инфраструктуры за территорией участка - Согласование корретировки маршрутов для дополнительных остановок около проектируемого здания - Внедорение электрозарядок - Внедрение программы car sharing - Организация велопарковок, душевых, раздевалок? |  | 2 | 2 |  |  | 0.77273 | 2 | 2 | 0.77273
TRA 04a.01 |  | Вместимость автопарковки | Выполнен критерий BREEAM максимальной вместимости парковки для типа здания/Индекса Доступности | Есть ли возможность снижать количество парковок если это потребуется по результатам расчета? |  | 2 | 1 | 1 |  | 0.77273 | 1 | 2 | 0.38636
TRA 05.01-04 |  | Транспортный план | Транспортный план разработан на основании исследования/оценки особенностей транспортной системы участка | Будет ли проведен анализ доступной транспортной инфраструктуры участка вокруг объекта? |  | 1 | 1 |  |  | 0.38636 | 1 | 1 | 0.38636
|  | WAT - Water WAT - Вода |  |  |  | 9 |  |  |  | 4.7211 | 7 | 8 | 5.3956
WAT 01.01-05 |  | Сокращение водопотребления | Определение % сокращения использования питьевой воды для бытовых нужд в здании. Минимум 1 для Good, Very Good, Excellent и 2 для Outstanding. | Возможна ли закупка водоэффективной сантехники и водопотребляющей бытовой техники (например, посудомойки)? | Excellent | 5 | 4 | 1 |  | 3.3722 | 4 | 5 | 2.6978
WAT 02.01 |  | Общий счетчик расхода воды | Установлен счетчик расхода воды на водопроводной сети здания |  | Excellent | 1 | 1 |  |  | 0.67444 | 1 | 1 | 0.67444
WAT 02.02 |  | Счетчики расхода воды по зонам | Установлены счетчики/устройства мониторинга водопотребления по функциональным зонам/зонам арендатора | Будут ли установлены счетчики для мониторинга водопотребления по функциональным зонам (столовая, офисная часть) и подлкючены к BMS? |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0.67444
WAT 02.03 |  | Импульсный вывод информации у счетчиков | Все указанные счетчики должны иметь импульсный выходной сигнал | Возможно ли установить счетчики с импульсным выходным сигналом? | [5 empty] | 0
WAT 02.04 |  | Соединение счетчиков воды с BMS | Здание имеет существующее соединение с системой управления зданиями (existing BMS connection), используемой на общем участке с общим владельцем, все счетчики импульсов здания будут связаны с существующей системой управления | Есть ли возможность связать все счетчики импульсов здания в единую систему управления? | [5 empty] | 0
WAT 03.01 |  | Система обнаружения утечек в водоснабжении | Установлена система обнаружения утечек воды на субучете | Может ли быть установлена система обнаружения повышенного водопотребления? |  | 1 | 1 |  |  | 0.67444 | 1 | 1 | 0.67444
WAT 03.02 |  | Приборы контроля потока воды | Установлены устройства регулирования подачи воды на всех бытовых устройствах - автоматическое перекрытие воды по расписанию (по времени, объему, присутствию, централизованно) | Будет ли предусмотрена система автоматического перекрытия воды (по времени, объему, присутствию, централизованно)? |  | 1 |  | 1 |  | 0.67444 |  | 1
WAT 04.01-02 |  | Сокращение водопотребления на технологические нужды | Достигнуто ли значительное сокращение спроса на воду на технологические нужды, полив, бассейн, автомойка и др? Орошение: капельное зониронное, включающее датчики влажности; очищенная дождевая вода | Есть в здании сервисы, использующие воду (например, автомойка, полив территории)? Возможно ли проработать вопрос сокращения водопотребления этими сервисами? |  | 1 | 1 |  |  | 0.67444 | 1 | 1 | 0.67444
|  | MAT - Materials MAT - Материалы |  |  |  | 12 |  |  |  | 10.53 | 6 | 7 | 5.265
MAT 01.01-04 |  | Оценка жизненного цикла здания | В проекте используется инструмент оценки жизненного цикла для измерения воздействия от различных элементов здания. Баллы присуждаются в соответствии с Таблицей 41: Процент баллов, полученных в калькуляторе BREEAM Mat 01 Технического Руководства. | Возможно ли предоставить информацию по строительным материалам (качественные и количественные показатели), используемым на проекте (для проведения оценки жизненного цикла)? |  | 5 | 2 | 1 | 2 | 4.3875 | 2 | 3 | 1.755
MAT 01.05 |  | Экологическая декларация продукции EPD | Как минимум, пять видов продукции, указанных на Стадии Проектирования (Design Stage - DS) и, установленных к этапу послепускового сопровождения объекта (Post-Construction Stage - PCS) имеют Экологические декларации продукции | Есть ли возможность закупки материалов с EPD декларацией (Экологическая декларация продукции)? |  | 1 | 1 |  |  | 0.8775 | 1 | 1 | 0.8775
MAT 03.01 |  | Обязательное требование сертификации: легально полученная древесина | Вся древесина и материалы на основе древесины законным образом получены и их приобретение легально? | Обеспечить только сертифицированное дерево на проекте (FSC сертификация)? | Excellent | Prerequisite
MAT 03.02-04 |  | План устойчивых закупок | Задокументированный план устойчивых закупок | Будет ли проработан план устойчивых закупок и передан всем участникам строительства? |  | 1 | 1 |  |  | 0.8775 | 1 | 1 | 0.8775
MAT 03.05 | No | Ответственное снабжение строительной продукции | Достигнут процент доступных баллов по ответственному снабжению материалами. Баллы присуждаются в соответствии с Таблицей 42 Технического Руководства | Будут ли преобретаться материалы с подтверждение надежных источников (аналог FSC для дерева)? |  | 3 |  |  | 3 | 2.6325
MAT 05.01-02 |  | Защита уязвимых частей здания от повреждений | Защита уязвимых частей здания от повреждений Обозначены подходящие меры для обеспечения долговечности/защиты и внедрены эти решения для уязвимых мест здания. Защита конструкций вблизи зон передвижения. | Возможно ли внедрение решений для увеличения срока службы конструкций здания и элементов отделки за счет снижения потенциалльных повреждений/износа? |  | 1 | 1 |  |  | 0.8775 | 1 | 1 | 0.8775
|  | Защита открытых частей здания от разрушения материала | Защита открытых частей здания от разрушения материала Обозначены и установлены для открытых частей здания подходящие меры для обеспечения долговечности/защиты. Н-р, использование более долговечных материалов | [6 empty] | 0
MAT 06 |  | Эффективное использование материалов | Будут ли определены и реализованы меры по повышению эффективности материалов на протяжении всех этапов работы над проектом? | Возможно ли повышение эффективности использования материалов (сократить отходы, спланировать закупки, оргназивать разумное использование остатков)? |  | 1 | 1 |  |  | 0.8775 | 1 | 1 | 0.8775
|  | Waste |  |  |  | 8 |  |  |  | 9.72 | 4 | 7 | 4.86
WST 01.01-06 |  | Сокращение количества строительных отходов | Разработан план по организации отходов, процедуры по сокращению отходов, целевые показатели, назначен ответственный на объекте за координцию организации отходов, отчетность. | Возможно ли разработать план по организации строительных отходов (стимулирования их переработки и повторного использования) и внедрить его в деятельность подрядчика? |  | 1 | 1 |  |  | 1.215 | 1 | 1 | 1.215
WST 01.07-08 |  | Сокращение количества строительных отходов | Внедрены процедуры для сортировки, вторичного использования и переработки строительных отходов (как минимум, выделение пяти определенных групп отходов) - либо на участке, либо вне участка при участии лицензированной подрядной организации | Возможно ли внедрить процедуры по переработке/вторичному использованию минимум 5 групп строительных отходов. Возможно ли обеспечить переработку/повторное использование более 50% объема строительных отходов? |  | 2 | 1 | 1 |  | 2.43 | 1 | 2 | 1.215
WST 01.09-11 |  | Предотвращение попадания отходов на полигон | Предотвращение попадания значительной части неопасных отходов строительства и демонтажа, полученных на объекте, на полигон | Возможно ли предусмотреть меры по минимизации попадания неопасных отходов на полигоны? | [5 empty] | 0
WST 02.01-02 | No | Использование переработанных заполнителей | Общий планируемый % используемых материалов для переработки или вторичного использования составляет минимум 25%. (либо отходы строительства и демонтажа, либо переработанные заполнители, такие как переработанное стекло, пластик, шлаки, зола, отходы фарфоровой глины и т. п.) | Есть ли возможность использовать в качестве заполнителей строительные отходы (например, вторичный щебень - переработанный бетонный бой) для неответственных конструкций (для бетона В20)? |  | 1 |  | 1 | 1 | 1.215 |  | 1
WST 03a.01-02 |  | Раздельный сбор отходов при эксплуатации | Эксплуатационные перерабатываемые отходы собираются раздельно | Возможно ли выделить отдельное помещение для раздельного сбора и хранения отходов? Образуется ли большиое количество определенных видов отходов, которые занимают много места и требуют прессовки? Образуется ли большое количество органических отходов? | Excellent | 1 | 1 |  |  | 1.215 | 1 | 1 | 1.215
WST 04.01-04 |  | Показательная отделка | Если здание строится для определенного арендатора, то он выбирает половую и потолочную финишную отделку. Если будущий арендатор неизвестен, то до выполнения чистовой отделки, ковры и другая половая и потолочная отделка представлены в демонстрационных помещениях, которые составляют 25% от всей арендуемой площади. | Возможно ли сделать типовую для всего здания отделку в показательном помещении? |  | 1 |  |  | 1 | 1.215
WST 05.01 |  | Адаптация к изменению климата - конструктив | Будет ли проведена по завершению Предпроектной стадии оценка стратегии адаптации к изменению климата для устойчивости здания и конструкции? Оценка устойчивости конструкции и материалов, оценка риска влияния экстремальных погодных условий, вызванных изменением климата, на здание в течение жизненного цикла и, где это возможно, смягчение этих последствий. | Проведена ли оценка климатических рисков? Возможно ли заложить в здании решения, которые снизят негативные воздействия на здание от изменения климата? |  | 1 |  | 1 |  | 1.215 |  | 1
WST 06a.01-02 |  | Функциональная адаптация | Проведена оценка стратегии функциональной адаптации для конкретного здания в течение Предпроектной стадии и будут ли приняты меры по функциональной адаптации. Например, предусмотрена модульность здания, возможность расширения сетей, возможность продолжения здания по вертикали и/или горизонтали и др. | Предполагает ли здание изменения функциональных назначений отдельных зон? Можно ли внедрить решения, упрощающие такие изменения (например, передвижные перегородки, легко передвигаемые элементы мебели)? |  | 1 | 1 |  |  | 1.215 | 1 | 1 | 1.215
|  | LE - Land use and ecology LE - Использование земли и экология |  |  |  | 10 |  |  |  | 13.97 | 1 | 8 | 1.397
LE 01.01 |  | Ранее разработанная территория | Как минимум, 75% предполагаемого пятна застройки находится на ранее разработанной земле (75% - 1 балл; 95% - 2 балла) | Находились ли на участке до начала проекта строения и другие объекты? |  | 2 |  |  | 2 | 2.794
LE 01.02-04 |  | Загрязненная земля | Участок считается значительно загрязненным. Восстановление участка будет проводиться в соответствии с рекомендованной стратегией восстановления Специалиста по загрязнению участка. | Есть ли на участке загрязненные земли? Возможно ли их восстановление? |  | 1 |  | 1 |  | 1.397 |  | 1
LE 02.01 |  | Экологическая ценность участка | Земля в пределах зоны строительства определятся как "земля, имеющая низкую экологическую ценность" | Возможно ли привлечение специалиста для определения экологической ценности участка? |  | 1 | 1 |  |  | 1.397 | 1 | 1 | 1.397
LE 02.02-03 |  | Защита экологических особенностей участка | Защищены от воздействия все зоны, окружающие строительную площадку/находящиеся в пределах строительного участка, которые имеют экологическую ценность | Есть ли возможность сохранить экологически ценны составляющие участка? |  | 1 |  | 1 |  | 1.397 |  | 1
LE 04.01-03 |  | Отчет эколога, рекомендациями по улучшению экологии - планирование | Назначен квалифицированный эколог до утверждения ТЗ на проектирование для составления отчета по улучшению и защите экологии участка | Будут ли проводиться действия для улучшения экологической ценности участка? |  | 1 |  | 1 |  | 1.397 |  | 1
|  | Отчет эколога, рекомендациями по улучшению экологии - внедрение | Внедрены основные рекомендации квалифицированного эколога на этапе строительства (минимум 50% рекомендаций внедрено) | Возможно ли внедрить минимум половину рекомендаций квалифицированного эколога на этапе строительства? | [5 empty] | 0
LE 04.04-05 |  | Повышение экологической ценности | п.04.01-03 достигнуты Поставлена цель повышения экологической ценности, являющаяся результатом улучшенных мероприятий (75% - 1 балл; 95% - 2 балла) | Будут ли внедрены более 50%/75%/95% рекомендаций эколога по улучшению ценности участка? |  | 2 |  | 2 |  | 2.794 |  | 2
LE 05.01-03 |  | Соблюдение национального законодательства по защите экологии | Назначен квалифицированный эколог для контроля/уменьшения воздействий от деятельности на участке, защите экологии | Будет ли назначен квалифицированный эколог до для контроля воздействий на участке? | [5 empty] | 0
|  | Экологическая защита и повышение биоразнообразия при эксплуатации | Составлен план по управлению ландшафтом и естественной средой обитания, охватывающий, по крайней мере, первые пять лет после завершения строительства (project completion), в соответствии с необходимыми стандартами | Есть ли возможность составить план по управлению ландшафтом и естественной средой обитания, охватывающий, по крайней мере, первые пять лет после завершения строительства ? | [5 empty] | 0
|  | Внедрение мероприятий по повышению биоразнообразия | Сколько внедрено мероприятий по улучшению биоразнообразия, утвержденных квалифицированным экологом? 1б - 2, 2б - все из применимых, в зависимости от возможностей объекта (до 4) | Будут ли внедрены решения для улучшения биоразнообразия на участке? |  | 2 |  | 2 |  | 2.794 |  | 2
|  | POL - Pollution POL - Загрязнение |  |  |  | 13 |  |  |  | 12.15 | 4 | 13 | 3.7385
POL 01.02 |  | Предварительное условие критерия: Соответствие систем с электрокомпрессором нормам ISO/EN | Все системы (с электрокомпрессором) соответствуют требованиям BS EN 378:2008 (части 2 & 3) или ISO 5149:2014, а установленные системы, содержащие аммоний, соответствуют строительным нормам и правилам IoR Ammonia Refrigeration Systems Code of Practice | Рекомендуется проверить соответствие требованиям BS EN 378:2008 (части 2 & 3) или ISO 5149:201 для всех систем с электрокомпрессором. |  | Prerequisite
POL 01.03 |  | Потенциал разрушения озонового слоя | Используемые хладагенты должны обладать потенциалом разрушения озонового слоя (ODP) равным 0. Например, R514A, Пропан R-290, Бутан R-600, Изобутан R-600a, R-1234yf | Есть ли возможность предоставить информацию о всех системах, использующих хладагенты (типы хладагентов, объемы заправки, срок жизни оборудования)? |  | 1 | 1 |  |  | 0.93462 | 1 | 1 | 0.93462
POL 01.04-05 |  | Воздействие хладагента | Прямое воздействие жизненного цикла CO2eq (Direct Effect Life Cycle CO2eq) ≤ 100 кгCO2eq/кВт ИЛИ Хладагенты систем кондиционирования или охлаждения имеют Потенциал Глобального Потепления (ПГП) ≤ 10. Например, R514A, Пропан R-290, Бутан R-600, Изобутан R-600a, R-1234yf | Возможно ли использовать хладогенты с потенциалом разрушения озонового слоя равного 0? |  | 2 | 1 |  |  | 1.8692 | 1 | 1 | 0.93462
POL 01.06 |  | Оценка уровня разрушения озонового слоя в хладагентах - лучший результат | ИЛИ Прямое воздействие жизненного цикла CO2eq (Direct Effect Life Cycle CO2eq) ≤ 1000 кгCO2eq/кВт |  |  | или 1 |  | 1 |  |  |  | 1
POL 01.07-08 |  | Система обнаружения утечек хладагентов | Наличие автоматического устройства обнаружения утечки хладагента; ИЛИ, встроенной в систему автоматической процедуры диагностики обнаружения утечки ИЛИ Способность системы автоматически изолировать и удерживать оставшийся хладагент в случае утечки | Возможно ли в системах охлаждения установка устройств для автоматического обнаружения утечек хладагентов? |  | 1 |  | 1 |  | 0.93462 |  | 1
POL 02.01-02 |  | Оценка выбросов азота | NOx Уровни выбросов при реализации отопления и горячего водоснабжения (мг / кВтч) ≤ 56 мг / кВтч - 1 балл ≤ 40 мг / кВтч - 2 балла | Есть ли источники выбросов оксида азота на территории здания (например, котельная)? |  | 2 |  | 2 |  | 1.8692 |  | 2
POL 03.01 | No | Устойчивость к наводнениям - низкий уровень наводнений | Оценка фактической/предполагаемой ежегодной вероятности затопления для оцениваемого участка (подтверждение низкой вероятности затопление ИЛИ при высокой вероятности принятие мер по недопущению затопления) | Есть ли возможность пригласить специалиста для оценки рисков наводнений и в зависимости от выявленных рисков принять решения? |  | 2 |  | 2 |  | 1.8692 |  | 2
POL 03.02-03 | No | Устойчивость к наводнениям - средний или высокий уровень наводнений | ИЛИ Какова фактическая/предполагаемая ежегодная вероятность затопления для оцениваемого участка? |  |  | или 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| No |  | Оценка риска наводнения, оценка цокольного этажа здания и точек доступа в здание осуществлена специалистом? | [6 empty] | 0
POL 03.04 |  | Поверхностный сток - Консультант по управлению дождевыми стоками | Назначен соответствующий консультант для того, чтобы выяснить, продемонстрировать и/или подтвердить решения по поверхностному стоку |  |  | Prerequisite
POL 03.05-07 | No | Поверхностный сток - организация пикового водостока | Дренажные системы для снижения пикового потока воды. Он должен соответствовать периодам повторяемости событий 1 год и 100 лет. Рассчеты учитывают вероятность изменения климата. |  |  | 1 |  |  |  | 0.93462
POL 03.08-14 | No | Поверхностный сток - организация пикового водостока | Нет угрозы затопления в случае сбоя работы дренажной системы И объем стока после начала эксплуатации объекта не превышает значения, который был до разработки участка | Есть ли возможность пригласить специалиста для оценки поверхностного стока и в последующим внедрить его рекомендации по дренажным системам? |  | 1 |  | 1 |  | 0.93462 |  | 1
POL 03.17-22 | No | Минимизация загрязнения водотока | Будет ли участок спроектирован так, чтобы минимизировать загрязнение водотока в соответствии с критериями BREEAM? Например, наличие сепараторов, наличие плана дренажа участка и др. | Можно ли внедрить решения по очистке поверхностного стока от специалист по оценке поверхностного стока? |  | 1 |  | 1 |  | 0.93462 |  | 1
POL 04.02-04 |  | Снижение светового загрязнения в ночное время | Разработана спецификация наружного освещения для сокращения светового загрязнения (автоматически отключение наружного освещения с 23:00 до 07:00, ограничение максимальной яркости для рекламных щитов | Можно ли снизить ночное световое загрязнение (не направлять приборы освещения вверх, автоматически отключать наружное освещение ночью, снизить ярность наружного освещения) |  | 1 | 1 |  |  | 0.93462 | 1 | 1 | 0.93462
POL 05.01.Opt1 |  | Внешний шум, защита от внешнего шума | Проведен анализ территории в радиусе 800 м от застройки, осутствуют чувствительные к шуму зоны/здания. ИЛИ | [6 empty] | 0
POL 05.02-05.Opt2 |  | Внешний шум, защита от внешнего шума | Проведена оценка влияния шума и, если есть чувствительные к шуму зоны, тогда необходимо проведение анализа шума, производимого объектом (н-р, оборудование) и определение мер по ослаблению шумового воздействия акустиком. | Будет ли привлечек специализированный акустик и проведена оценка влияния шума на окружающую территоию и внедрены решения по снижению шума при высоком уровне шума? |  | 1 | 1 |  |  | 0.93462 | 1 | 1 | 0.93462
|  | Innovation |  |  |  | 20 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0
MAN 03.Inn.20 | No | Ответственный подход к строительству | Проверка хода строителства и заполнение чек-листа А1 по ответственному строительству независимым лицом, верификация |  |  | 1 |  |  |  | 0.5
MAN 05.Inn.06 |  | Планирование сбора данных о потреблении здания при эксплуатации | Подготовка всего необходимого для ежеквартального сбора в течение 3 лет данных о потреблении энергии, воды зданием, оценка удовлетворенности пользователей |  |  | 1 |  |  |  | 0.5
HEA 02.20-23 | No | Выбросы от строительных материалов | Критерий 2 выполнен и 4 из 5 типов строительных материалов соответствуют значениям предельных выбросов ЛОС, таблица 18 (Краски; Древесина; Напольные покрытия; Потолок, стены и звуко- и теплоизоляция; Клеи и герметки) ИЛИ |  |  | 2 |  |  |  | 1
| No | Выбросы от строительных материалов | Критерий 2 выполнен и все типы строительных материалов соответствуют значениям предельных выбросов ЛОС, таблица 18 (Краски; Древесина; Напольные покрытия; Потолок, стены и звуко- и теплоизоляция; Клеи и герметки) |  |  | или 1
ENE 01.04-05 | No | По опции 1 получены 15 баллов и EPRINC | По опции 1 получены 15 баллов и EPRINC + процент энергии, получаемый от низкоуглеродных технологий: 80%-4 балла, 50% - 3 балла, 20%-2 балла, 10% - 1 балл |  |  | 4 |  |  |  | 2
ENE 01.06 | No | Энергетически положительное здание | Было ли проведено энергомоделирование, используя Опцию 1 и моделирование показало, что здание является энергетически положительным? |  |  | 5 |  |  |  | 2.5
TRA 03a.Inn.06 |  | Альтернативные виды транспорта, инфраструктура - несколько мероприятий | реализованы 2 опции одновременно |  |  | 1 |  |  |  | 0.5
WAT 01.01-05 |  | Сокращение водопотребления | Сокращение водопотребления здания на 65% |  |  | 1 |  |  |  | 0.5
MAT 01.06-07 | No | Оценка жизненного цикла | В проекте используется инструмент оценки жизненного цикла для измерения воздействия от различных элементов здания. Достичь в калькуляторе BREEAM Mat 01 85% |  |  | 1 |  |  |  | 0.5
MAT 03.06 | No | Ответственное снабжение строительной продукции | Получено не менее 52% возможных достигнутых пунктов за надежный источник поставок. |  |  | 1 |  |  |  | 0.5
WST 01.12-13 | No | Предотвращение попадания отходов на полигон | Критерии 1-11 выполнены |  |  | 1 |  |  |  | 0.5
| No |  | ≥ 75% (по весу) или ≥ 65% (по объему) отходов перерабатываются или вторично используются | [6 empty] | 0
WST 02.03-04 | No | Заполнители повторного использования | Если общее количество переработанного или вторичного заполнителя превышает 50% (по весу или объему) от общего количества высококачественного заполнителя, указанного для проекта. |  |  | 1 |  |  |  | 0.5
| No |  | Соответственный переработанный или вторичный заполнитель не должен перевозиться автомобильным транспортом более чем на 30 км. | [6 empty] | 0
WST 05.02 | No | Ответ на адаптацию к изменению климата | Критерий 1 выполнен и HEA 04, HEA 07 Опасности, ENE 01, ENE 04, WAT 01, MAT 05, POL 03 |  |  | 1 |  |  |  | 0.5
|  | Итого |  |  |  | 151 |  |  |  | 107.064 | 76 | 112 | 53.526

## BREEAM чек-лист Заказчику
Матрица требований BREEAM NC Int 2016
Критерий | Yandex | Название критерия | Требования BREEAM | Вопросы Заказчику | Минимальные требования | Возможный балл
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | MAN - Management MAN - Менеджмент |  |  |  | 21
MAN 01.01-04 |  | Консультации с заинтересованными сторонами | Проведены консультации с заинтересованными сторонами, участвующими в реализации проекта до разработки концепции (определение целей устойчивого развития и задач, участников, сроки, бюджет, ограничения, риски и пр.) | Планируется ли проведение совещания-встречи с ключевыми участниками реализации проекта: - собственником здания; - BREEAM консультантом; - архитекторами, проектировщиками; - строителями; - представителями эксплуатирующей организации? |  | 1
MAN 01.05-08 |  | Консультации с заинтересованными сторонами | Проведена консультация с заинтересованными сторонами - внедряются улучшения по теме устойчивого развития. 1. Функциональность, качество строительства и влияние (включая эстетику); 2. Предоставление внутренних и внешних объектов инфраструктуры (для будущих посетителей и сотрудников зданий); 3. Управление и оперативные последствия; 4. Последствия использования ресурсов технического обслуживания; 5. Воздействие на местное сообщество, например, влияние на пробки и общ транспорт; 6. Возможности для совместного использования помещений и инфраструктуры с сообществом; 7. Соответствие нормативным требованиям; 8. Инклюзивность и доступность; | Планируется ли проведение совещания-встречи с третьими заинтересованными сторонами: - специализированными экспертами (эксперты уникальных зданий); - представителями местной администрации (района/города); - будущими пользователями здания? |  | 1
MAN 01.09-11 |  | Назначение специалиста по устойчивому развитию на этапе концепции | Назначен специалист по устойчивому развитию BREEAM AP на этапе концепции. Достижение целевых показателей на этапе ПД. | Есть ли возможность привлекать на все ключевые совещания по проекту специалиста с квалификацией BREEAM AP на этапе проектирования? |  | 1
MAN 01.12-14 |  | Назначение специалиста по устойчивому развитию на этапе разработке ПД и РД | Назначение специалиста по устойчивому развитию BREEAM AP (на этапе разработки ПД и РД для мониторинга), присутствие на совещаниях, подготовка специалистом по УР отчетности, не реже чем начало и окончание каждого этапа. | Есть ли возможность привлекать на все ключевые совещания по проекту специалиста с квалификацией BREEAM AP на всех этапах проекта (в т.ч. строительство и ввод в эксплуатацию)? |  | 1
MAN 02.01-03 | No | Элементарный анализ стоимости жизненного цикла | Будет ли проведен анализ стоимости жизненного цикла (LCC) в соответствии с ИСО 15686-5:2008 на период 20, 30, 50 или 60 лет? | Есть ли возможность провести детальный анализ стоимости жизненного цикла (LCC) в соответствии с ИСО 15686 |  | 2
MAN 02.04-05 |  | Оценка вариантов анализа стоимости жизненного цикла на уровне компонентов | Разработка плана стоимости жизненного цикла LCC на этапе РД по ISO 15686-5: 2008 на уровне компонентов - фасады, отделка, наружные территории, инженерные системы. Выражение в виде стоимости м2 на каждый компонент. | Есть ли возможность провести анализ стоимости жизненного цикла (LCC) укрупненных компонентов здания в соответствии с ИСО 15686? |  | 1
MAN 02.06 |  | Отчет о капитальных затратах | Отчетность о капитальных затратах в BREEAM Assessment scoring and reporting tool: строительство, включая подготовительные работы, материалы, оборудование и оплата труда; Управление стройплощадкой; Финансирование строительства; Страхование и налоги; Контроль и проверка. | Возможно ли предоставить смету на девелопмент проекта, в т.ч. проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию и затраты на другие услуги по сопровождению? |  | 1
MAN 03.01 |  | Обязательное требование сертификации: приобретение легально добытой древесины | Все лесоматериалы имеют сертификат FSC | Могут ли все деревосодержание материалы приобретаться из надежных источников (сертификат FSC)? | Excellent | Prerequisite
MAN 03.02 |  | Предварительное условие критерия: Соблюдение национального законодательства в области здравоохранения и безопасности | Национальное законодательство в области здравоохранения, техники безопасности и охраны труда, а также соответствующие нормативы для строительных участков выполняются | Возможно ли предоставить подтверждение соблюдения законодательных требований по технике безопасности, охраны здоровья? | Excellent | Prerequisite
MAN 03.03-04 |  | Система экологического менеджмента у подрядчика строительства. Защита от строительного загрязнения. | Генеральный подрядчик применяет соответствующую Систему Экологического Менеджмента ISO 14001, включающую в себя следующее: - План по защите от строительного загрязнения. Отчеты (раз в 2 месяца); - Инструкция для работников для ознакомления (пункты из Плана по защите от строительного загрязнения); - Подтверждение проведение инструктажа; - План подъезда и зоны разгрузки для компаний, доставляющих материалы; - Жалобная книга; - Информационная табличка-план с указанием расположения ближайшего отделения полиции и больницы (с отделением неотложной помощи); - Журнал происшествий (Форма журнала утверждена Постановлением Минтруда от 24.10.2002 № 73 (Форма 9)); - Спецификация на светильник(и), работающие от энергии солнца (хотя бы 1 шт.). Фото работающего светильника; - План эвакуации при пожарах и других ЧС; - План участка с указанием: - путей отвода вод (дренаж, колодцы-отстойники); - ограждения (с подкопанным геотекстилем - silt-fence); - зон для курения (не ближе 10 м от входов). | Есть ли возможность предоставить подтверждение сертификации по ISO 14001 Генерального подрядчика? |  | 1
MAN 03.05-07 |  | Участие специалиста по устойчивому развитию на этапе строительства | На стадии строительства назначен специалист по устойчивому развитию BREEAM AP для достижения целевых показателей, который прописан в договоре с генеральным подрядчиком | Есть ли возможность прописать в требованиях для Подрядчика участие BREEAM AP |  | 1
MAN 03.08-09 |  | Продуманный подход к строительству | Генеральный подрядчик использует продуманную схему строительства. (1 балл - 6 критериев в 4х разделах. 2 балла - все критерии в 4х разделах чек листа А1). | Будет ли прорабатываться схема ответственного строительства для работ Генподрядчика (например, ограничения проведения шумных работ и предупреждения о них, покрытие пыльных материалов, площадка для хранения жидкостей с опасными составляющими) | Excellent | 2
Отчеты по выполнению мероприятий по ответственным практикам строительства (Чек-листА1)
Инструкция для работников для ознакомления (пункты из Плана по ответственному строительству) - общая инструкция с указанной в критерии MAN03.03-04
Подтверждение проведение инструктажа - общее с указанным в критерии MAN03.03-04
План участка с указанием: - парковки на время строительства на участке или рядом с ним - путь от остановки общественного транспорта до входа в строительный городок с расстоянием
Письмо-уведомление о проведении строительных работ (Раздел Чек-Листа А1 Добрососедство)
Паспорт объекта, с указанием информации: - Срок строительных работ; - Контактные данные Ген.Подрядчика (номер телефона / веб-сайт / адрес электронной почты
Подтверждение отсутствия светового загрязнения во время строительства (все освещение не должно светить выше горизонтальной линии или за территорию строительства) - может быть частью экологической политики
Мероприятия по энергосбережению на объекте - может быть частью экологической политики
Мероприятия по экономии воды на объекте - может быть частью экологической политики
Мероприятия по снижению поверхностных стоков на объекте (как собирается вода, отстаивается и отправляется далее) - может быть частью экологической политики
Подтверждение, что все сотрудники снабжены идентификационной карточкой с фотографией
Оценка эколога по решениям минимизации воздействия на окружающую среду строительной площадки
Подтверждение выполненных мероприятий независимым лицом с опытом 5 лет
MAN 03.10-16 |  | Контроль воздействия строительства: потребление коммунальных услуг | Измерение/контроль потребления коммунальных услуг (utility consumption) на участке в течение строительства | Возможно ли собирать информацию по потреблению энергии и воды во время строительства? |  | 1
MAN 03.17-19 |  | Контроль воздействия строительства: материалы, отходы | Измерение/контроль транспортировки строительных материалов и отходов (Объем, расстояние, тип машины и топлива, расход топлива) | Возможно ли собирать данные по цепочке поставок материалов и транспортировке отходов (первичная локация для материалов, конечная для отходов и тип используемого транспорта)? |  | 1
MAN 04.01-04 |  | Планирование приемки систем, ответственные, график | Разработан и учтен график приемки систем (до ввода объекта в эксплуатацию) и распределены обязанности, описаны стандарты приемки. Ответственный - представитель команды проекта. | Есть ли возможность предоставить план приемки и передать его BREEAM специалисту по приемке для проверки? |  | 1
MAN 04.05-06 |  | Независимая приемка инженерных систем | Назначен независимый специалист по вводу в эксплуатацию. Проверка проектной документации и предоставление рекомендаций по упрощению приемки, контроль приемки систем | Есть ли возможность привлечь специалиста по BREEAM приемке для физической приемки систем на этапе сдачи объекта? |  | 1
MAN 04.07-09 |  | Приемка ограждающих конструкций здания | Обследование при вводе в эксплуатацию фасада здания (building fabric), в том числе: - тепловизионное обследование специалистом категории 2 согласно ISO 18436-7: 2014 или 6781-3: 2015; ИЛИ - проверка герметичности по ISO 6781-3:2015, ISO 6781:1983, ISO 9972:2015 специалистом с аккредитацией ISO 17024. | Возможно ли провести тепловизионное обследование специалистом категории 2 согласно ISO 18436-7: 2014 (или ISO 6781-3: 2015) или проверку герметичности по ISO 6781-3:2015, ISO 6781:1983, ISO 9972:2015 специалистом с аккредитацией ISO 17024? |  | 1
MAN 04.10-11 |  | Сдача объекта в эксплуатацию | - Разработано руководство пользователя до ввода в эксплуатацию; - Создан график обучающих курсов для людей, эксплуатирующих здание / управляющих зданием при сдаче проекта (at handover) | Возможно ли составить руководство пользователя зданием (описание назначения и систем здания, документация по эксплуатации и ремонту систем, учеть обучение команды обслуживания здания)? | Excellent | 1
MAN 05.01-02 |  | Обслуживание объекта после сдачи в эксплуатацию | Предоставлена дальнейшая поддержка в обслуживании проекта людям, эксплуатирующим здание (1 мес - физ. обслуживание, 12 мес - доступная помощь специалистов инженеров) Сбор данных о потребления ресурсов зданием 12 мес после начала эксплуатации | Есть ли возможность обеспечить постпроектное обслуживание здания и сбор информации о потреблении ресурсов в течение года после начала эксплуатации? |  | 1
MAN 05.03 |  | Сезонная приемка после сдачи в эксплуатацию | Проведение сезонной приемки в течение 12 месяцев после того, как здание в значительной степени уже будет занято людьми | Возможно ли провести сезонную приемку здания (через пол года после ввода здания в эксплуатацию - зима/лето)? | Excellent | 1
MAN 05.04-05 |  | Постпроектная оценка независимой третьей стороной | - Обзор целей проекта и процессов - Проведена оценка удовлетворенности людьми, находящимися в здании, через год, с момента их первого пребывания в здании (микроклимат, доступность, инфраструктура, эксплуатация и тд). - Потребление энергии и воды | Возможно ли провести анкетирование сотрудников по удовлетворенности зданием? |  | 1
|  | HEA - Health and wellbeing HEA - Здоровье и благополучие |  |  |  | 18
HEA 01.01 |  | Обязательное требование сертификации к лампам освещения | Все люминесцентные оснащены высокочастотными балластами | Возможно ли обеспечить высокочастотные балласты для приборов освещения или использовать только LED освещение? | Excellent | Prerequisite
HEA 01.02-03 |  | Контроль бликов | Предусмотрен контроль бликов для пользователей здания: - низкие навесы для окон, маркиза; - римские шторы, жалюзи (пропускание света менее 10%); - биоклиматическое проектирование; - ламели снаружи | Есть ли возможность обеспечить отсутствие бликов (прямых солнечных лучей / яркого естественного освещения), например установку жалюзей? |  | 1
HEA 01.04 |  | Естественное освещение | Для офисов в широте 55-60°, минимум в 80% площадей выполняется: атриумы КЕО ≥ 3,1%, комнаты обучений и лекций КЕО ≥ 2,1%, занимаемые помещения, где люди проводят более 30мин в день КЕО ≥ 2,1%. И Коэффициент равномерности не менее 0,3; Коэффициент равномерности не менее 0,7 в помещениях с остекленными крышами. ИЛИ | Есть ли возможность провести оценку естественной освещенности с помощью ПО или расчетным методом? |  | 1
|  |  | Минимум в 80% площадей каждого вида помещений выполняется: - атриумы - ср освещенность 300Лк, мин освещенность 210Лк для более 2650 часов в год; - комнаты обучений и леций - ср освещенность 300Лк, мин освещенность 90Лк для более 2000 часов в год; - занимаемые помещения, где люди проводят более 30мин в день - ср освещенность 300Лк, мин освещенность 90Лк для более 2000 часов в год. |  |  | или 1
HEA 01.05-06 |  | Виды из окон | Для 95% площади пола предусмотрен достаточный вид из окна на высоте 1,2-1,3м. Снаружи на расстоянии 10м от окон не должно быть никаких препятствий. Расстояние от окна до рабочего стола и площадь окна в % от площади окружающей стены: <7м - 20%, 8-11м - 25%, 11-14м - 30%, >14м - 35%. | Есть ли возможность спроектировать здание со свободным доступом к качественным видам из окон на окружающую среду? |  | 1
HEA 01.07-13 |  | Внутреннее и наружное искуственное освещение: зонирование и контроль | - Уровни внутреннего и наружного освещения, зонирование, а также регулировка освещения спроектированы в соответствии с ЕN 12464-1:2011, ЕN 12464-2:2007 и ЕN 13201; - Равномерность освещения соответствует местным стандартам - Освещение спроектировано так, чтобы не образовывались блики и мерцание (н-р, ограничить яркость светильников, для аплайтинга ограничение яркости освещаемого потолка, для прямого света ограничить яркость освещения потолка и стен); - В офисах зонирование освещения спроектировано так, чтобы контроль осуществлялся индивидуально по зонам для не более четырех рабочих мест; - Индивидуальный контроль освещения в комнатах обучения, библиотек, местах отдыха, кафе. | Есть ли возможно обеспечить пользовательский контроль освещения по раздельным зонам? |  | 1
HEA 02.01 |  | Обязательное требование сертификации по запрету асбеста | Запрещено использование в пределах здания материалов, содержащих асбест | Есть ли возможность исключить использование материалов, содержащих асбест? | Excellent | Prerequisite
HEA 02.02 |  | Планирование качества внутреннего воздуха | Разработан план качества воздуха, а здание спроектировано так, чтобы минимизировать загрязнения воздуха (проветривание перед сдачей в эксплуатацию, анализ качества воздуха третьей стороной и тд) | Есть ли возможность включить требование по разрабтке плана по управлению качеством воздуха во время строительства (для ген. порядчика)? |  | 1
HEA 02.03-08 |  | Вентиляция | Здание спроектировано так, чтобы минимизировать концентрацию и рециркуляцию в нем загрязняющих веществ. - расположение вытяжных устройств, воздухозаборников на расстоянии более 10 м друг от друга, от источников внешнего загрязнения - фильтры (в соответствии с расчетом, предположительно не ниже F7) - датчики диоксида углерода (СО₂) или датчики качества воздуха в помещениях с непредсказуемой или большой заселенностью - датчики соединены с системой механической вентиляции, и обеспечивают работу системы вентиляции помещения контролируемой по уровню потребности - запрет на курение в здании | Возможно ли учесть при проектировании следующие параметры: - возможность регулирования вентиляции для помещений с переменным присутствием людей; - установить фильтры F7; - расположение вытяжных устройств, воздухозаборников на расстоянии более 10 м друг от друга и от источников внешнего загрязнения? |  | 1
HEA 02.09-10 | No | Выбросы от строительных материалов | Выполнен критерий 2 И По меньшей мере, 4 из 5 типов строительных материалов (краски и внутренние покрытия; древесина; напольные покрытия; потолок, стены, звуко и теплоизоляция; клей и герметики) соответствуют значениям предельных выбросов (ЛОС), требованиям тестирования и дополнительным требованиям (контроль содержания растворителей + тестирования по европейским требованиям) | Возможно ли учесть содержание ЛОС и формальдегидов при закупке строительных материалов? |  | 1
HEA 02.11-17 | No | Измерение качества внутреннего воздуха | Выполнен критерий 2 И Уровни содержания формальдегида измерены после завершения строительства и должны быть ≤ 100 мг/ м³ за период 30 мин по ISO 16000-2 и ISO 16000-3. Концентрация ЛОС после строительства, но до сдачи, не должна превышать 300 мг/ м³ за 8 часовой период в соответствие с ISO 16000-5 и ISO 16000-6 или ISO 16017-1. Если уровни превышают указанные лимиты, то проектная группа подтверждает, что будут приняты меры в соответствии с планом управления качеством воздуха для снижения общей концентрации ЛОС и формальдегида до уровня ниже предельных значений. | Возможно ли провести тестирование содержания формальдегидов и ЛОС в воздухе после завершения строительства? |  | 1
HEA 02.18-19 | No | Адаптивность - Потенциал для естественной вентиляции | Система вентиляции здания спроектирована так, чтобы иметь возможность обеспечения естественной вентиляции в занимаемых помещениях. Естественная вентиляция должна обеспечивать 2 варианта кратности воздухообмена: - Высокий уровень позволяет удалять запахи и предотвращать перегрев в летнее время; - Нижний уровень обеспечивает свежий воздух без сквозняков. Площадь открываемого окна равна 5% от площади пола. Для помещений глубиной 7-15м обеспечить перекрестную вентиляцию. ИЛИ Занимаемые людьми помещения должны иметь достаточную вытяжку, приток и кртность воздухообмена. Подтверждение может быть достигнуто моделированием воздушных потоков. | Планируется ли обеспечение естественной вентиляции в здании? |  | 1
HEA 04.01-04 |  | Тепловое моделирование | Проведено тепловое моделирование проекта PMV по ISO 7730:2005 (определение уровня теплового комфорта по зонам здания, оценка удовлетворенности, стратегия зонирования и контроля) | Будут ли учитываться и контролироваться параметры комфорта микроклимата (например температура, влажность) |  | 1
HEA 04.05-08 |  | Адаптивность здания для изменения климата | 1-4 выполнены Проект здания адаптирован для прогнозируемого сценария изменения климата. Расчет PMV в программе с расширенным пакетом. | Будут ли предусмотрены решения по адаптативности здания к климатическим изменениям? |  | 1
HEA 04.09-11 |  | Тепловое зонирование и контроль | 1-4 выполнены Содержание в тепловом моделировании информации о разработке теплового зонирования и стратегии контроля. Тепловое зонирование учитывает индивидуальный контроль тепла, настройка систем с целью избежания конфликта | Предусматривается ли в здании тепловое зонирование и обеспечение температурного контроля по зонам? |  | 1
HEA 05.01 |  | Предварительное условие критерия: Назначение квалифицированного акустика | Назначен квалифицированный специалист по акустике (для возможности своевременного экспертного мнения на вопросы) | Есть ли возможность привлечь специалиста по акустике на ранних стадиях проектирования?
HEA 05.02-06 |  | Уровень шума в помещениях и звукоизоляция | Уровень шума в помещениях и звукоизоляция соответсвует требуемым лимитам. Специалист акустик проводит: - анализ на этапе проектирования - фактические измерения для подтверждения соответствия определенных помещений требованиям допустимого уровня. | Есть ли возможность провести акустический анализ помещений на этапе проектирования и фактическую проверку акустических характеристик после завершения строительства? |  | 1
HEA 05.07 |  | Время ревербирации | Соблюдение требований российских норм или требований BREEAM по времени реверберации в комнатах для выступлений и концертов. | Есть ли в здании помещения для выступлений, требующих анализа времени реверберации (например конференц-залы)? |  | 1
HEA 06.1-11 |  | Безопасный доступ | В случае, если имеется внешняя территория участка, обеспечен безопасный доступ для пешеходов и велосипедистов | Есть ли возможность обеспечить безопасный доступ в здание пешеходам и велосипедистам? |  | 1
HEA 06a.12-14 |  | Доступность для людей с ограниченными возможностями - нежилье | Здание спроектировано таким образом, чтобы соответствовать назначению, быть подходящим и доступным для всех потенциальных пользователей (Доступ для инвалидов, детей, стариков и др., система навигации) | Есть ли возможность обеспечить комфортное пребывание людей с ограниченными возможностями на территории здания (например пандусы, шрифт Брайля)? |  | 1
HEA 07.01-02 | No | Оценка опасных природных явлений (кроме наводнений) | Будет ли проведен анализ риска природных катастроф и представлены меры по смягчению последствий, если риски выявлены? | Есть ли возможность провести оценку рисков природных катастроф и разработать план по смягчению их последствий? |  | 1
HEA 09.01-02 |  | Минимизация риска микробного заражения | - Все системы водоснабжения здания спроектированы в соответствии с национальными практиками, надлежащим образом, чтобы минимизировать риск микробного заражения; - Там, где требуется увлажнение воздуха, устанавливается отказоустойчивая система увлажнения | Есть ли возможность исключить риск микробного заражения воды при проектировании систем водоснабжения (и других систем, использующих воду) здания? | Excellent | Prerequisite
HEA 09.03 |  | Обеспечение питьевой водой | Предоставляется доступ сотрудникам к питьевой воде. Нельзя использовать фонтанчики и бутилированную воду. Это может быть пирифаер или фильтр, подключенный к водопроводу. | Есть ли возможность обеспечить свободный доступ к питьевой воде для пользователей здания? |  | 1
|  | ENE - Energy ENE - Энергия |  |  |  | 29
ENE 01.01 Opt1 |  | Энергомоделирование здания, оценка энергетических показателей. | Энергомоделирование. Выполнены обязательные требования АШРАЕ 90.1-2013. Рссчитан Коэффициент энергетической эффективности для Международных проектов нового строительства (EPRINC) Сравнение полученного EPRINC с контрольными параметрами, указанными в Техническом Руководстве. Минимум 6 для Excellent и 10 для Outstanding | Возможно ли организовать встречу для проработки решений по улучшению энергоэффективности здания: - оптизиация работ систем за счет автоматизации вентиляции, отопления для помещений где не постоянное присутствие людей (н-р, конференц зал) - работа систем вентиляции и освещения по датчиками СО2 - использование систем рекуперации и рециркуляции - использование в ограждающих конструкциях материалов низкой теплопроводности - приобретение оборудования инженерных систем с высокими показателями энрегоэффективности - плантруется ли установка солнечных панелей - провести анализ возможности и окупаемости применения водородной энергетики - возможность внедрения система использования энергии по запросу (demand response)? | Excellent | 15
ENE 01.02-03 Opt2 | No | Оценка конструктивных характеристик здания (допустима при отсутствии национальной методологии расчета энергопотребления) | ИЛИ Применял ли квалифицированный инженер по энергомоделированию или аккредитованный профессионал Чеклист A5 (Checklist A5) из Технического Руководства для определения количества баллов к получению по данному вопросу и подтвердил, что все пункты, выбранные в Чеклисте A5 соответствуют типу здания и местным климатическим условиям в целях получения максимально 10 баллов из доступных? Минимум 6 для Excellent и 10 для Outstanding |  | Excellent | или 10
ENE 02a.01-04 |  | Измерение энергопотребления главных систем | Внедрена BMS и установлены счетчики для контроля энергопотребления как минимум 90% годовой выработки каждым видом энергоресурса по определенным (на системы, которые потребляют менее 10% в год счетчик не нужен). | Планируется ли установка счетчиков на все источники энергии (тепло, элетричество, газ)? | Excellent | 1
ENE 02a.05 |  | Измерение энергопотребления функциональных зон | Внедрена система управления зданием или установлены счетчики для контроля энергопотребления функциональных зон здания/арендатора | Будет ли измеряться энергопотребление отдельных функциональных зон с помощью счетчиков: - офисы - столовая? |  | 1
ENE 03.01 |  | Наружное освещение | Здание было спроектировано для функционирования без необходимости наружного освещения (которое включает в себя освещение здания, вывесок и входа) ИЛИ | Есть ли наружное освещение? |  | 1
ENE 03.02-03 |  | Наружное освещение | Cветоотдача наружных осветительных приборов в зоне строительства составляет не менее 60 люмен/ Ватт Все наружные световые приборы автоматически контролируются для предотвращения их работы в дневное время и обнаружения присутствия в зонах прерывистого движения пешеходов. | Будут ли выполняться требования по светоотдаче наружных осветительных приборов? |  | или 1
ENE 04.01-03 | No | Пассивное проектирование | Получен балл HEA 04.01-01/ Использованы меры пассивного проектирования (passive design measures), которые снижают энергопотребление здания и выбросы СО2 на 5%. | Есть ли возможность использовать решения пассивного проектирования: - проработка теплоемкости конструкций - решения по затенению и доступу солнечного света - естественная вентиляция? |  | 1
ENE 04.04-06 | No | Естественное охлаждение | Получен балл ENE 04.01-03. Внедрена система естественного охлаждения (free cooling measures), любой пункт: 1. Охлаждение в ночное время 2. Грунтовый цикл воздушного охлаждения 3. Пассивная вытесняющая вентиляция 4. Охлаждение грунтовыми водами 5. Охлаждение поверхностными водами 6. Охлаждение прямым или косвенным испарением 7. Адсорбционное осушение воздуха и охлаждение испарением, используя отработанное тепло 8. Абсорбционное охлаждение, использую отработанное тепло | Возможно ли внедрить системы естественного охлаждения (например охлаждение испарением, охлаждение в ночное время)? |  | 1
ENE 04.07-08 | No | Применение технологий низкого и нулевого уровня выделения углерода | Применяются технологии с низким или нулевым выбросом углерода (LZC technology) в соответствии с технико-экономическим исследованием, проведенным к завершению предпроектной стадии | Будут ли применяться технологии с низким или нулевым выбросом углерода (LZC technology)? |  | 1
ENE 05.01-02 | No | Энергоэффективные системы охлаждения, установка, приемка | Разработана стратегия проектирования и установки систем охлаждения. Энергоэффективность системы охлаждения, учет энергопотребления, проектирование осуществлено с целью сокращения дополнительных тепловых нагрузок | Есть ли возможность провести встречу с участием эксперта по вопросам улучшения энергоэффективности систем охлаждения |  | 1
ENE 05.03 | No | Критерии энергоэффективности систем охлаждения | Система охлаждения имеет надежные и проверенные составляющие, которые отвечают опубликованным критериям энергоэффективности? | Есть ли возможность провести расчет эффективности решений систем охлаждения |  | 1
ENE 05.04-05 | No | Выбросы парниковых газов систем охлаждения | Будет ли система охлаждения демонстрировать экономию косвенных выбросов парниковых газов? | Будет ли возможность произвести расчет выбросов парниковых газов от систем охлаждения |  | 1
ENE 06.01 |  | Энергоэффективное оборудование транспортировки | - Анализ спроса на количество и размер лифтов, эскалаторов и траволаторов; - Наличие маркировки класса энергоэффективности по ISO 25745-2 или -3; - Использование регенеративных систем (у лифтов); - Указание энергопотребления | Возможность проведения детального анализа энергоэффективности вертикального транспорта. Есть ли возможность приобретения лифтов с маркировкой ISO 25745-2. |  | 1
ENE 06.02-06 |  | Энергосберегающие функции внутреннего транспорта | Будут ли выполняться критерии соответствующих энергосберегающих функций (элементов)? | Есть ли возможность внедрения решений по автоматизации лифто на этапе эксплуатации (например, работа лифтов в режиме ожидания в период не максимальных нагрузок) |  | 2
ENE 08.01-03 |  | Энергоэффективное технологическое оборудование | Что из нижеперечисленного будет присутствовать? (Таблица 29: Примеры решений, которые помогут выполнить соответствие критериям, для сокращения энергетической нагрузки оборудования от систем, оказывающих значительное воздействие). Учет улучшенных параметров энергопотребления технологического оборудования в энергозатратах (т.е. при энергомоделировании) A) Подключяемое оборудование и оборудование небольшой мощности? (офисное, отопление, пр) B) Бассейн? C) Общая прачечная? D) Дата-Центр? E) Рабочие зоны с интенсивным использованием IT (IT-intensive)? F) Жилые зоны? H) Кухни? Бытовые приборы - холодильники, стиральные машины, кондиционеры и пр | Будет ли возможность приобретать энергоэффективное технологическое оборудования: - оборудование для кухнь и столовой (бытовые плиты, посудомоечные машины, холодильники, вытяжки) - оборудование для офиса (компьютеры, принтеры) - оборудование серверной |  | 2
|  | TRA - Transport TRA - Транспорт |  |  |  | 11
TRA 01.01-02 |  | Индекс доступности общественного транспорта | Индекс Доступности общественного транспорта для оцениваемого здания (accessibility index - AI): Баллы присуждаются в соответствии с Таблицей 30 в зависимости от кол-ва остановок общ транспорта в час. Остановка автобуса должна находится в пределах 650м от входа по безопасному пешеходному пути, остановка трамвая соответственно 1000м ИЛИ | Сколько маршрутов общественного транспорта останавливаются в пределах пешей доступности (10 минут пешком)? Есть ли внтурненний маршрутный транспорт? |  | 5
TRA 01.03 | No | Выделенное автобусное сообщение | Здание должно обслуживаться специальным автобусным маршрутом (при непозможности достижения подкритериев 1-2) | Будет ли здание обслуживаться специальным автобусным маршрутом? |  | или 1
TRA 02.01-02 |  | Близость к местам предоставления услуг | Здание располагается на расстоянии 500м к пунктам предоставления услуг (макс 1 - 2 балла в зависимости от типа здания). Обязательно 2 услуги: кафе, банкомат, спортзал/зона отдыха. Дополнительно 2-7: зона отдыха на свежем отдыхе, почта, аптека, поликлиника, детсад/школа, общественное место для общения людей. | Какие сервисы есть в 5-7 минутной доступности (магазин, столовая, банк, аптека и др.)? |  | 1
TRA 03a.01-05 |  | Альтернативные виды транспорта, инфраструктура | Выполнена одна из опций, указанных в Техническом Руководстве: Опция 1: Развитие велосипедной инфраструктуры за территорией участка, согласование с властями Опция 2: Улучшение доступности общественного транспорта, согласование с властями Опция 3: электрозарядки для более 3% парковок Опция 4: Внедрена программа car sharing, привилегированные парковки у входа для car sharing (для более 5% парковок) Опция 5: велопарковки, душевые, раздевалки, места для сушки одежды | Могут ли быть внедрены в проект следующие решения по альтернативному транспорту: - Развитие велосипедной инфраструктуры за территорией участка - Согласование корретировки маршрутов для дополнительных остановок около проектируемого здания - Внедорение электрозарядок - Внедрение программы car sharing - Организация велопарковок, душевых, раздевалок? |  | 2
TRA 04a.01 |  | Вместимость автопарковки | Выполнен критерий BREEAM максимальной вместимости парковки для типа здания/Индекса Доступности | Есть ли возможность снижать количество парковок если это потребуется по результатам расчета? |  | 2
TRA 05.01-04 |  | Транспортный план | Транспортный план разработан на основании исследования/оценки особенностей транспортной системы участка | Будет ли проведен анализ доступной транспортной инфраструктуры участка вокруг объекта? |  | 1
|  | WAT - Water WAT - Вода |  |  |  | 9
WAT 01.01-05 |  | Сокращение водопотребления | Определение % сокращения использования питьевой воды для бытовых нужд в здании. Минимум 1 для Good, Very Good, Excellent и 2 для Outstanding. | Возможна ли закупка водоэффективной сантехники и водопотребляющей бытовой техники (например, посудомойки)? | Excellent | 5
WAT 02.01 |  | Общий счетчик расхода воды | Установлен счетчик расхода воды на водопроводной сети здания |  | Excellent | 1
WAT 02.02 |  | Счетчики расхода воды по зонам | Установлены счетчики/устройства мониторинга водопотребления по функциональным зонам/зонам арендатора | Будут ли установлены счетчики для мониторинга водопотребления по функциональным зонам (столовая, офисная часть) и подлкючены к BMS?
WAT 02.03 |  | Импульсный вывод информации у счетчиков | Все указанные счетчики должны иметь импульсный выходной сигнал | Возможно ли установить счетчики с импульсным выходным сигналом?
WAT 02.04 |  | Соединение счетчиков воды с BMS | Здание имеет существующее соединение с системой управления зданиями (existing BMS connection), используемой на общем участке с общим владельцем, все счетчики импульсов здания будут связаны с существующей системой управления | Есть ли возможность связать все счетчики импульсов здания в единую систему управления?
WAT 03.01 |  | Система обнаружения утечек в водоснабжении | Установлена система обнаружения утечек воды на субучете | Может ли быть установлена система обнаружения повышенного водопотребления? |  | 1
WAT 03.02 |  | Приборы контроля потока воды | Установлены устройства регулирования подачи воды на всех бытовых устройствах - автоматическое перекрытие воды по расписанию (по времени, объему, присутствию, централизованно) | Будет ли предусмотрена система автоматического перекрытия воды (по времени, объему, присутствию, централизованно)? |  | 1
WAT 04.01-02 |  | Сокращение водопотребления на технологические нужды | Достигнуто ли значительное сокращение спроса на воду на технологические нужды, полив, бассейн, автомойка и др? Орошение: капельное зониронное, включающее датчики влажности; очищенная дождевая вода | Есть в здании сервисы, использующие воду (например, автомойка, полив территории)? Возможно ли проработать вопрос сокращения водопотребления этими сервисами? |  | 1
|  | MAT - Materials MAT - Материалы |  |  |  | 12
MAT 01.01-04 |  | Оценка жизненного цикла здания | В проекте используется инструмент оценки жизненного цикла для измерения воздействия от различных элементов здания. Баллы присуждаются в соответствии с Таблицей 41: Процент баллов, полученных в калькуляторе BREEAM Mat 01 Технического Руководства. | Возможно ли предоставить информацию по строительным материалам (качественные и количественные показатели), используемым на проекте (для проведения оценки жизненного цикла)? |  | 5
MAT 01.05 |  | Экологическая декларация продукции EPD | Как минимум, пять видов продукции, указанных на Стадии Проектирования (Design Stage - DS) и, установленных к этапу послепускового сопровождения объекта (Post-Construction Stage - PCS) имеют Экологические декларации продукции | Есть ли возможность закупки материалов с EPD декларацией (Экологическая декларация продукции)? |  | 1
MAT 03.01 |  | Обязательное требование сертификации: легально полученная древесина | Вся древесина и материалы на основе древесины законным образом получены и их приобретение легально? | Обеспечить только сертифицированное дерево на проекте (FSC сертификация)? | Excellent | Prerequisite
MAT 03.02-04 |  | План устойчивых закупок | Задокументированный план устойчивых закупок | Будет ли проработан план устойчивых закупок и передан всем участникам строительства? |  | 1
MAT 03.05 | No | Ответственное снабжение строительной продукции | Достигнут процент доступных баллов по ответственному снабжению материалами. Баллы присуждаются в соответствии с Таблицей 42 Технического Руководства | Будут ли преобретаться материалы с подтверждение надежных источников (аналог FSC для дерева)? |  | 3
MAT 05.01-02 |  | Защита уязвимых частей здания от повреждений | Защита уязвимых частей здания от повреждений Обозначены подходящие меры для обеспечения долговечности/защиты и внедрены эти решения для уязвимых мест здания. Защита конструкций вблизи зон передвижения. | Возможно ли внедрение решений для увеличения срока службы конструкций здания и элементов отделки за счет снижения потенциалльных повреждений/износа? |  | 1
|  | Защита открытых частей здания от разрушения материала | Защита открытых частей здания от разрушения материала Обозначены и установлены для открытых частей здания подходящие меры для обеспечения долговечности/защиты. Н-р, использование более долговечных материалов
MAT 06 |  | Эффективное использование материалов | Будут ли определены и реализованы меры по повышению эффективности материалов на протяжении всех этапов работы над проектом? | Возможно ли повышение эффективности использования материалов (сократить отходы, спланировать закупки, оргназивать разумное использование остатков)? |  | 1
|  | Waste |  |  |  | 8
WST 01.01-06 |  | Сокращение количества строительных отходов | Разработан план по организации отходов, процедуры по сокращению отходов, целевые показатели, назначен ответственный на объекте за координцию организации отходов, отчетность. | Возможно ли разработать план по организации строительных отходов (стимулирования их переработки и повторного использования) и внедрить его в деятельность подрядчика? |  | 1
WST 01.07-08 |  | Сокращение количества строительных отходов | Внедрены процедуры для сортировки, вторичного использования и переработки строительных отходов (как минимум, выделение пяти определенных групп отходов) - либо на участке, либо вне участка при участии лицензированной подрядной организации | Возможно ли внедрить процедуры по переработке/вторичному использованию минимум 5 групп строительных отходов. Возможно ли обеспечить переработку/повторное использование более 50% объема строительных отходов? |  | 2
WST 01.09-11 |  | Предотвращение попадания отходов на полигон | Предотвращение попадания значительной части неопасных отходов строительства и демонтажа, полученных на объекте, на полигон | Возможно ли предусмотреть меры по минимизации попадания неопасных отходов на полигоны?
WST 02.01-02 | No | Использование переработанных заполнителей | Общий планируемый % используемых материалов для переработки или вторичного использования составляет минимум 25%. (либо отходы строительства и демонтажа, либо переработанные заполнители, такие как переработанное стекло, пластик, шлаки, зола, отходы фарфоровой глины и т. п.) | Есть ли возможность использовать в качестве заполнителей строительные отходы (например, вторичный щебень - переработанный бетонный бой) для неответственных конструкций (для бетона В20)? |  | 1
WST 03a.01-02 |  | Раздельный сбор отходов при эксплуатации | Эксплуатационные перерабатываемые отходы собираются раздельно | Возможно ли выделить отдельное помещение для раздельного сбора и хранения отходов? Образуется ли большиое количество определенных видов отходов, которые занимают много места и требуют прессовки? Образуется ли большое количество органических отходов? | Excellent | 1
WST 04.01-04 |  | Показательная отделка | Если здание строится для определенного арендатора, то он выбирает половую и потолочную финишную отделку. Если будущий арендатор неизвестен, то до выполнения чистовой отделки, ковры и другая половая и потолочная отделка представлены в демонстрационных помещениях, которые составляют 25% от всей арендуемой площади. | Возможно ли сделать типовую для всего здания отделку в показательном помещении? |  | 1
WST 05.01 |  | Адаптация к изменению климата - конструктив | Будет ли проведена по завершению Предпроектной стадии оценка стратегии адаптации к изменению климата для устойчивости здания и конструкции? Оценка устойчивости конструкции и материалов, оценка риска влияния экстремальных погодных условий, вызванных изменением климата, на здание в течение жизненного цикла и, где это возможно, смягчение этих последствий. | Проведена ли оценка климатических рисков? Возможно ли заложить в здании решения, которые снизят негативные воздействия на здание от изменения климата? |  | 1
WST 06a.01-02 |  | Функциональная адаптация | Проведена оценка стратегии функциональной адаптации для конкретного здания в течение Предпроектной стадии и будут ли приняты меры по функциональной адаптации. Например, предусмотрена модульность здания, возможность расширения сетей, возможность продолжения здания по вертикали и/или горизонтали и др. | Предполагает ли здание изменения функциональных назначений отдельных зон? Можно ли внедрить решения, упрощающие такие изменения (например, передвижные перегородки, легко передвигаемые элементы мебели)? |  | 1
|  | LE - Land use and ecology LE - Использование земли и экология |  |  |  | 10
LE 01.01 |  | Ранее разработанная территория | Как минимум, 75% предполагаемого пятна застройки находится на ранее разработанной земле (75% - 1 балл; 95% - 2 балла) | Находились ли на участке до начала проекта строения и другие объекты? |  | 2
LE 01.02-04 |  | Загрязненная земля | Участок считается значительно загрязненным. Восстановление участка будет проводиться в соответствии с рекомендованной стратегией восстановления Специалиста по загрязнению участка. | Есть ли на участке загрязненные земли? Возможно ли их восстановление? |  | 1
LE 02.01 |  | Экологическая ценность участка | Земля в пределах зоны строительства определятся как "земля, имеющая низкую экологическую ценность" | Возможно ли привлечение специалиста для определения экологической ценности участка? |  | 1
LE 02.02-03 |  | Защита экологических особенностей участка | Защищены от воздействия все зоны, окружающие строительную площадку/находящиеся в пределах строительного участка, которые имеют экологическую ценность | Есть ли возможность сохранить экологически ценны составляющие участка? |  | 1
LE 04.01-03 |  | Отчет эколога, рекомендациями по улучшению экологии - планирование | Назначен квалифицированный эколог до утверждения ТЗ на проектирование для составления отчета по улучшению и защите экологии участка | Будут ли проводиться действия для улучшения экологической ценности участка? |  | 1
|  | Отчет эколога, рекомендациями по улучшению экологии - внедрение | Внедрены основные рекомендации квалифицированного эколога на этапе строительства (минимум 50% рекомендаций внедрено) | Возможно ли внедрить минимум половину рекомендаций квалифицированного эколога на этапе строительства?
LE 04.04-05 |  | Повышение экологической ценности | п.04.01-03 достигнуты Поставлена цель повышения экологической ценности, являющаяся результатом улучшенных мероприятий (75% - 1 балл; 95% - 2 балла) | Будут ли внедрены более 50%/75%/95% рекомендаций эколога по улучшению ценности участка? |  | 2
LE 05.01-03 |  | Соблюдение национального законодательства по защите экологии | Назначен квалифицированный эколог для контроля/уменьшения воздействий от деятельности на участке, защите экологии | Будет ли назначен квалифицированный эколог до для контроля воздействий на участке?
|  | Экологическая защита и повышение биоразнообразия при эксплуатации | Составлен план по управлению ландшафтом и естественной средой обитания, охватывающий, по крайней мере, первые пять лет после завершения строительства (project completion), в соответствии с необходимыми стандартами | Есть ли возможность составить план по управлению ландшафтом и естественной средой обитания, охватывающий, по крайней мере, первые пять лет после завершения строительства ?
|  | Внедрение мероприятий по повышению биоразнообразия | Сколько внедрено мероприятий по улучшению биоразнообразия, утвержденных квалифицированным экологом? 1б - 2, 2б - все из применимых, в зависимости от возможностей объекта (до 4) | Будут ли внедрены решения для улучшения биоразнообразия на участке? |  | 2
|  | POL - Pollution POL - Загрязнение |  |  |  | 13
POL 01.02 |  | Предварительное условие критерия: Соответствие систем с электрокомпрессором нормам ISO/EN | Все системы (с электрокомпрессором) соответствуют требованиям BS EN 378:2008 (части 2 & 3) или ISO 5149:2014, а установленные системы, содержащие аммоний, соответствуют строительным нормам и правилам IoR Ammonia Refrigeration Systems Code of Practice | Рекомендуется проверить соответствие требованиям BS EN 378:2008 (части 2 & 3) или ISO 5149:201 для всех систем с электрокомпрессором. |  | Prerequisite
POL 01.03 |  | Потенциал разрушения озонового слоя | Используемые хладагенты должны обладать потенциалом разрушения озонового слоя (ODP) равным 0. Например, R514A, Пропан R-290, Бутан R-600, Изобутан R-600a, R-1234yf | Есть ли возможность предоставить информацию о всех системах, использующих хладагенты (типы хладагентов, объемы заправки, срок жизни оборудования)? |  | 1
POL 01.04-05 |  | Воздействие хладагента | Прямое воздействие жизненного цикла CO2eq (Direct Effect Life Cycle CO2eq) ≤ 100 кгCO2eq/кВт ИЛИ Хладагенты систем кондиционирования или охлаждения имеют Потенциал Глобального Потепления (ПГП) ≤ 10. Например, R514A, Пропан R-290, Бутан R-600, Изобутан R-600a, R-1234yf | Возможно ли использовать хладогенты с потенциалом разрушения озонового слоя равного 0? |  | 2
POL 01.06 |  | Оценка уровня разрушения озонового слоя в хладагентах - лучший результат | ИЛИ Прямое воздействие жизненного цикла CO2eq (Direct Effect Life Cycle CO2eq) ≤ 1000 кгCO2eq/кВт |  |  | или 1
POL 01.07-08 |  | Система обнаружения утечек хладагентов | Наличие автоматического устройства обнаружения утечки хладагента; ИЛИ, встроенной в систему автоматической процедуры диагностики обнаружения утечки ИЛИ Способность системы автоматически изолировать и удерживать оставшийся хладагент в случае утечки | Возможно ли в системах охлаждения установка устройств для автоматического обнаружения утечек хладагентов? |  | 1
POL 02.01-02 |  | Оценка выбросов азота | NOx Уровни выбросов при реализации отопления и горячего водоснабжения (мг / кВтч) ≤ 56 мг / кВтч - 1 балл ≤ 40 мг / кВтч - 2 балла | Есть ли источники выбросов оксида азота на территории здания (например, котельная)? |  | 2
POL 03.01 | No | Устойчивость к наводнениям - низкий уровень наводнений | Оценка фактической/предполагаемой ежегодной вероятности затопления для оцениваемого участка (подтверждение низкой вероятности затопление ИЛИ при высокой вероятности принятие мер по недопущению затопления) | Есть ли возможность пригласить специалиста для оценки рисков наводнений и в зависимости от выявленных рисков принять решения? |  | 2
POL 03.02-03 | No | Устойчивость к наводнениям - средний или высокий уровень наводнений | ИЛИ Какова фактическая/предполагаемая ежегодная вероятность затопления для оцениваемого участка? |  |  | или 1
| No |  | Оценка риска наводнения, оценка цокольного этажа здания и точек доступа в здание осуществлена специалистом?
POL 03.04 |  | Поверхностный сток - Консультант по управлению дождевыми стоками | Назначен соответствующий консультант для того, чтобы выяснить, продемонстрировать и/или подтвердить решения по поверхностному стоку |  |  | Prerequisite
POL 03.05-07 | No | Поверхностный сток - организация пикового водостока | Дренажные системы для снижения пикового потока воды. Он должен соответствовать периодам повторяемости событий 1 год и 100 лет. Рассчеты учитывают вероятность изменения климата. |  |  | 1
POL 03.08-14 | No | Поверхностный сток - организация пикового водостока | Нет угрозы затопления в случае сбоя работы дренажной системы И объем стока после начала эксплуатации объекта не превышает значения, который был до разработки участка | Есть ли возможность пригласить специалиста для оценки поверхностного стока и в последующим внедрить его рекомендации по дренажным системам? |  | 1
POL 03.17-22 | No | Минимизация загрязнения водотока | Будет ли участок спроектирован так, чтобы минимизировать загрязнение водотока в соответствии с критериями BREEAM? Например, наличие сепараторов, наличие плана дренажа участка и др. | Можно ли внедрить решения по очистке поверхностного стока от специалист по оценке поверхностного стока? |  | 1
POL 04.02-04 |  | Снижение светового загрязнения в ночное время | Разработана спецификация наружного освещения для сокращения светового загрязнения (автоматически отключение наружного освещения с 23:00 до 07:00, ограничение максимальной яркости для рекламных щитов | Можно ли снизить ночное световое загрязнение (не направлять приборы освещения вверх, автоматически отключать наружное освещение ночью, снизить ярность наружного освещения) |  | 1
POL 05.01.Opt1 |  | Внешний шум, защита от внешнего шума | Проведен анализ территории в радиусе 800 м от застройки, осутствуют чувствительные к шуму зоны/здания. ИЛИ
POL 05.02-05.Opt2 |  | Внешний шум, защита от внешнего шума | Проведена оценка влияния шума и, если есть чувствительные к шуму зоны, тогда необходимо проведение анализа шума, производимого объектом (н-р, оборудование) и определение мер по ослаблению шумового воздействия акустиком. | Будет ли привлечек специализированный акустик и проведена оценка влияния шума на окружающую территоию и внедрены решения по снижению шума при высоком уровне шума? |  | 1
|  | Innovation |  |  |  | 20
MAN 03.Inn.20 | No | Ответственный подход к строительству | Проверка хода строителства и заполнение чек-листа А1 по ответственному строительству независимым лицом, верификация |  |  | 1
MAN 05.Inn.06 |  | Планирование сбора данных о потреблении здания при эксплуатации | Подготовка всего необходимого для ежеквартального сбора в течение 3 лет данных о потреблении энергии, воды зданием, оценка удовлетворенности пользователей |  |  | 1
HEA 02.20-23 | No | Выбросы от строительных материалов | Критерий 2 выполнен и 4 из 5 типов строительных материалов соответствуют значениям предельных выбросов ЛОС, таблица 18 (Краски; Древесина; Напольные покрытия; Потолок, стены и звуко- и теплоизоляция; Клеи и герметки) ИЛИ |  |  | 2
| No | Выбросы от строительных материалов | Критерий 2 выполнен и все типы строительных материалов соответствуют значениям предельных выбросов ЛОС, таблица 18 (Краски; Древесина; Напольные покрытия; Потолок, стены и звуко- и теплоизоляция; Клеи и герметки) |  |  | или 1
ENE 01.04-05 | No | По опции 1 получены 15 баллов и EPRINC | По опции 1 получены 15 баллов и EPRINC + процент энергии, получаемый от низкоуглеродных технологий: 80%-4 балла, 50% - 3 балла, 20%-2 балла, 10% - 1 балл |  |  | 4
ENE 01.06 | No | Энергетически положительное здание | Было ли проведено энергомоделирование, используя Опцию 1 и моделирование показало, что здание является энергетически положительным? |  |  | 5
TRA 03a.Inn.06 |  | Альтернативные виды транспорта, инфраструктура - несколько мероприятий | реализованы 2 опции одновременно |  |  | 1
WAT 01.01-05 |  | Сокращение водопотребления | Сокращение водопотребления здания на 65% |  |  | 1
MAT 01.06-07 | No | Оценка жизненного цикла | В проекте используется инструмент оценки жизненного цикла для измерения воздействия от различных элементов здания. Достичь в калькуляторе BREEAM Mat 01 85% |  |  | 1
MAT 03.06 | No | Ответственное снабжение строительной продукции | Получено не менее 52% возможных достигнутых пунктов за надежный источник поставок. |  |  | 1
WST 01.12-13 | No | Предотвращение попадания отходов на полигон | Критерии 1-11 выполнены |  |  | 1
| No |  | ≥ 75% (по весу) или ≥ 65% (по объему) отходов перерабатываются или вторично используются
WST 02.03-04 | No | Заполнители повторного использования | Если общее количество переработанного или вторичного заполнителя превышает 50% (по весу или объему) от общего количества высококачественного заполнителя, указанного для проекта. |  |  | 1
| No |  | Соответственный переработанный или вторичный заполнитель не должен перевозиться автомобильным транспортом более чем на 30 км.
WST 05.02 | No | Ответ на адаптацию к изменению климата | Критерий 1 выполнен и HEA 04, HEA 07 Опасности, ENE 01, ENE 04, WAT 01, MAT 05, POL 03 |  |  | 1
|  | Итого |  |  |  | 151